|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ №4 по вул. Шевченка 14 в м. Чернівці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ №4 по вул. Шевченка 14 в м. Чернівці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ №4 по вул. Шевченка 14 в м. Чернівці** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 1719,46 | | 56,77 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 90,47 | | 56,97 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 12,79 | | 59,42 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 3,8 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні грунту і  будівельного сміття | | люд-год | | 3,61 | | 67,54 | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 75,5 | | 94,68 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 1898,22 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН205-101 | | Компресори пересувнi з двигуном  внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7  ат], продуктивність 2,2 м3/хв | | маш-год | | 3,7605 | | 186,63  701,82 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | СН233-803 | | Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд  пересувних компресорних станцiй | | маш-год | | 3,7605 | | 3,73  14,03 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН211-251 | | Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год | | маш-год | | 2,0819 | | 67,48  140,49 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН211-255 | | Розчинонасоси, продуктивнiсть 3 м3/год | | маш-год | | 2,3265 | | 73,78  171,65 | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | С311-15-М | | Перевезення сміття до 15 км | | т | | 16,101 | | 101,84  1639,73 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **2667,72** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | кг | | 13,463 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 4,204 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Стиснене повiтря | | м3 | | 260,603 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,69 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН270-116 | | Вiбратори поверхневi | | маш-год | | 5,2647 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН270-115 | | Дрилi електричнi | | маш-год | | 0,7168 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН270-135 | | Перфоратори електричнi | | маш-год | | 3,3653 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | СН270-90 | | Пилка дискова електрична | | маш-год | | 1,5369 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | СН270-120 | | Рубанки електричнi | | маш-год | | 7,1286 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | СН270-126  варіант 1 | | Фарборозпилювачі ручні | | маш-год | | 18,4648 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | СН205-920 | | Фен для зварювання поліетиленових листів | | маш-год | | 10,4422 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | &С112-299-1 | | Баскетбольний щит | | шт | | 2 | | 18801,85  37603,70 | | 18785,00  37570,00 | | 16,85  33,70 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | &С119-392-1 | | Волейбольні стійки (універсальні) | | шт | | 2 | | 15798,64  31597,28 | | 15745,00  31490,00 | | 53,64  107,28 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | &С114-37-1Л-1 | | Волейбольна сітка | | шт | | 1 | | 7593,82  7593,82 | | 7580,00  7580,00 | | 13,82  13,82 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | +С111-1624-2  варіант 2 | | Грунтовка глибокого проникнення | | л | | 39,5382 | | 27,64  1092,84 | | 25,00  988,46 | | 2,64  104,38 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | &С121-250-3  варіант 1 | | Двері | | м2 | | 3,5 | | 7219,94  25269,79 | | 7198,98  25196,43 | | 20,96  73,36 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | +С111-1626-1  варіант 1 | | Дисперсія полівінілацетатна  непластифікована | | кг | | 166,112 | | 156,99  26077,92 | | 152,70  25365,30 | | 4,29  712,62 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | +С123-345  варіант 1 | | Дошки для покриття пiдлог антисептовані | | м3 | | 4,0439 | | 34608,03  139951,41 | | 34525,78  139618,80 | | 82,25  332,61 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | +С112-117 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,  75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,  III сорт | | м3 | | 1,1227 | | 4868,74  5466,13 | | 4785,12  5372,25 | | 83,62  93,88 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | &С111-1638-1  варіант 1 | | Дюбель | | шт | | 9,31 | | 16,45  153,15 | | 15,89  147,94 | | 0,56  5,21 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | +С111-330  варіант 1 | | Клей | | кг | | 33,354 | | 149,62  4990,43 | | 147,95  4934,72 | | 1,67  55,71 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | +С111-542  варіант 2 | | Мат-пазл (карімат) | | м2 | | 109 | | 550,83  60040,47 | | 545,78  59490,02 | | 5,05  550,45 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | +С111-542  варіант 1 | | Модульне гумове спортивне покриття | | м2 | | 111,18 | | 790,5  87887,79 | | 785,45  87326,33 | | 5,05  561,46 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | &С111-1614-  2-Ф | | Піна монтажна | | л | | 0,46655 | | 257,54  120,16 | | 255,89  119,39 | | 1,65  0,77 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | +С111-1604 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 3,4277 | | 222,11  761,33 | | 220,24  754,92 | | 1,87  6,41 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | +С123-352  варіант 1 | | Плiнтуси | | м | | 132,87 | | 79,55  10569,81 | | 78,45  10423,65 | | 1,1  146,16 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | +С111-698  варіант 1 | | Плити деревностружковi багатошаровi та  тришаровi | | 100м2 | | 1,1118 | | 39149,33  43526,23 | | 38956,95  43312,34 | | 192,38  213,89 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | +С114-6-У  варіант 2 | | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати  на синтетичному зв'язувальному | | м3 | | 5,559 | | 2320,36  12898,88 | | 2285,20  12703,43 | | 35,16  195,45 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | &С1545-183-  2Л-М  варіант 1 | | Провiд ШШВП 3х2,5 | | м | | 168 | | 39,68  6666,24 | | 38,00  6384,00 | | 1,68  282,24 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | +С1425-11704 | | Розчин готовий опоряджувальний  вапняковий 1:2,5 | | м3 | | 1,8639 | | 2166,22  4037,62 | | 1908,69  3557,61 | | 257,53  480,01 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | +С1425-11702 | | Розчин готовий опоряджувальний цементно-  вапняковий 1:1:6 | | м3 | | 3,2384 | | 2065,89  6690,18 | | 1808,36  5856,19 | | 257,53  833,99 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | +С111-1784-1  варіант 1 | | Сітка штукатурна скловолокниста | | м2 | | 181,5 | | 22,62  4105,53 | | 19,98  3626,37 | | 2,64  479,16 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | &С100-1507-  3074-У  варіант 1 | | Світильник | | шт | | 16 | | 5810,55  92968,80 | | 5800,95  92815,20 | | 9,6  153,60 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | +С1424-11632 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10  [М150], крупнiсть заповнювача 10 мм i  менше | | м3 | | 11,118 | | 3232,68  35940,94 | | 2951,74  32817,45 | | 280,94  3123,49 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | +С111-1762 | | Толь з крупнозернистою посипкою  гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350 | | м2 | | 22,89 | | 33,07  756,97 | | 31,90  730,19 | | 1,17  26,78 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | +С111-181 | | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60  мм | | т | | 0,000387 | | 42414,6  16,41 | | 42274,89  16,36 | | 139,71  0,05 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | +С111-1853-7 | | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | | т | | 0,028558 | | 41189,43  1176,29 | | 41063,32  1172,69 | | 126,11  3,60 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | &С112-299-1  варіант 1 | | Шведська стінка | | шт | | 8 | | 37013,03  296104,24 | | 36980,00  295840,00 | | 33,03  264,24 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | &С111-1891-2  варіант 1 | | Шпаклівка | | кг | | 986,4 | | 29,79  29384,86 | | 26,57  26208,65 | | 3,22  3176,21 | | \_\_-\_\_  - | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | С1999-9003 | | Бензин | | кг | | 9,1891 | | 31,31  287,71 | | 31,31  287,71 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 9,2397 | | 5,22  48,23 | | 5,22  48,23 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | С1999-9005 | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,0526 | | 73,05  3,85 | | 73,05  3,85 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Разом | | грн. | |  | | 339,79 | | 339,79 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **973789,01** | | **961758,48** | | **12030,52** | | **-** | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 13,444 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Стиснене повiтря | | м3 | | 260,603 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,742 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | л | | 12,418 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | л | | 15,838 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня" 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |