

# Основа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування | Ціна | Ед. Вим | Кількість | Ед. Вим | Сума | Ед. Вим |
| 1 | Риття корита і планування Н-300 мм | 70 | грн.м2 | 480 | м2 | 33600 | грн |
| 2 | Засипка щебню фр 40-70 Н-150 мм | 0 | грн.м2 | 0 | м2 | 0 | грн |
| 3 | Засипка щебню фр 20-40 Н-150 мм | 50 | грн.м2 | 480 | м2 | 24000 | грн |
| 4 | Засипка щебню фр 5-20 Н-100 мм | 50 | грн.м2 | 480 | м2 | 24000 | грн |
| 5 | Засипка щебню фр 0-5 (отсев) Н- 50 мм | 60 | грн.м2 | 480 | м2 | 28800 | грн |
| 6 | Техніка | 8000 | грн/день | 2 | днів | 16000 | грн |
| 7 | Прокладка др. труб | 400 | грн/м.п | 76 | м.п | 30400 | грн |
|  | Монтаж др колодця | 12000 | грн/шт | 1 | шт | 12000 | грн |
| 8 | Встановлення бортів (100-20-6) | 175 | грн/м.п | 92 | м.п | 16100 | грн |
|  | Всього Р I | | | | | 184900 | грн |

1. Матеріали

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебінь фр 40-70 | 0 | грн/т | 0 | т | 0 | грн |
| 2 | Щебінь фр 20-40 | 700 | грн/т | 122,4 | т | 85680 | грн |
| 3 | Щебінь фр 5-20 | 750 | грн/т | 81,6 | т | 61200 | грн |
| 4 | Щебінь фр 0-5 вітсів | 700 | грн/т | 43,2 | т | 30240 | грн |
| 5 | Борт тротуарний (100-20-8) сірий | 225 | грн/шт | 93 | шт | 20925 | грн |
| 6 | Пісок річковій (для вст. бортів) 2,5т з доставкой | 1000 | грн/т | 4 | т | 4000 | грн |
| 7 | Геотекстіль\* | 80 | грн/м2 | 1021 | м2 | 81680 |  |
| 8 | Цемент М500 25 кг/меш |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Щебінь для др труб | 700 | грн/т | 45 | т | 31500 | грн |
| 10 | Др колодці 1\*2м | 2340 | грн/шт | 4 | шт | 9360 | грн |
| 11 | Добірні кільця | 2340 | грн/шт | 2 | шт | 4680 | грн |
| 12 | кришка и люк | 4000 | грн/шт | 1 | шт | 4000 | грн |
| 13 | Дренажні труби | 70 | грн/пог | 80 | грн | 5600 | грн |
|  | Всього Р II | | | | | 338865 | **грн** |

Разом вартість робіт і матеріалів: Р I + P II : **523765 грн.**

# Штучна трава для футбольного поля.

**Ми пропонуємо штучну траву компанії JutaGrass Essential 20 виробництва Чехія.**

**JutaGrass** заснована в 1946 році і завжди була одним з найбільших переробників джутовій нитки, яка з часом замінилася на поліетиленові та поліпропіленові волокна.

**JutaGrass** і в даний час входить в число найбільших виробників продукції з цих матеріалів. Ми використовуємо поліпропілен і поліетилен для своєї продукції вже більше 40 років. Більше 75% продукції експортується по всьому світу. Річний оборот компанії перевищує 4 мільярди крон.

У представлених колекції застосований поліетиленовий ворс, що дозволяє їм зберігати свої характеристики в температурному діапазоні від - 35 град. С, до +50 град. С, а також витримує багатократні цикли заморожування / розморожування, що дозволяє використовувати зазначену штучну траву в країнах з мінусовими температурами в зимовий період.

Фірма-виробник має досвід поставки своєї продукції в країни схожі з клімату з Україною, тому допускає проведення тренувань на зазначених синтетичних покриттях в зимовий період.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | | | Ед. вим. | Кол- сть | | Ціна, евро | Сума, евро | |
| Штучна трава Essential 20 (ЧЕХІЯ) | | | м2 | 480 | | 18,00 | 8 640,00 | |
| Штучна трава розмітка біла/жовта | | | м2 | 25 | | 18,00 | 450,00 | |
| Стрічка з'єднувальна | | | м.п. | 550 | | 2,70 | 1485,00 | |
| Пісок кварцевий | | | т | 10 | | 35,40 | 354,00 | |
| Поліуретановий клей (13,2 кг) | | | шт | 14 | | 90,00 | 1260,00 | |
| Укладання покриття (Дві розмітки) | | | м2 | 450 | | 4,30 | 1935,00 | |
| Відрядні\* | | |  |  | |  | 200,00 | |
| Доставка матеріалів\* | | |  |  | |  | 600,00 | |
| **ВСЬОГО:** | | |  |  | |  | **14 924,00** | |
| **Курс на 29.09.2020** | **33.00** | | | **492 492,00** | | |
| **Технічні характеристики:** | **Essential** | | |  | | |

Жорсткість ворсу (dtex)

Ширина ворса : 12мм. 8800 Щільність ворсу: [µm] 80

Висота ворса без основи: 20 мм. Загальна висота покриття: 22 мм.

Кількість вузлів на кв.м: [-/m2 ] 19948 ± 5%

Загальний вага покрыття: 2010 гр/кв.м. Типу: засипне

Призначення : теніс, мультіспорт.

РЕЧОВИНИ ЗГІДНО ЄС 76/769.

Виробництво Чехія

ШКІДЛИВІ

НЕ

ПРОДУКТ

Примітка: МІСТИТЬ



Конструкція виконана зі сталі.

* широкий діапазон колірної гами;



## Обладнання

* володіє вищими захисними властивостями за рахунок високої адгезії (зчеплення поверхонь різнорідних твердих та / або рідких тіл);
* екологічно чиста і безвідходна технологія, що особливо важливо в сучасному світі, коли захист навколишнього середовища стала ключовим моментом будь-якого виробництва.

Фарбування: полімерно-порошкове покриття.



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Фото*** | ***Найменування*** | ***Ед. вим*** | ***Кіль- сть*** | ***Ціна*** | ***Всього*** |
| Металевий  баскетбольний щит для і вулиці і спортивного залу та кільце з металевою сіткою | | шт | 2 | 11120 | **22240** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Габаритні розміри 1200\*900 (мм) |  |  |  |  |
|  |  |  | Матеріал: метал |
|  |  |  | Професійна  баскетбольна стійка стаціонарна (вулична) на одній посиленій опорі винос від 0,45-1,5 м | шт | 2 | 7825 | **15650** |
|  | | | Футбольні ворота (трансформер) + сітка | шт | 2 | 10450 | **20900** |
|  | | | Сітка для воріт 5 мм | шт | 2 | 3700 | **7400** |
|  | | | Волебольна/теннісна універсальна стійка | шт | 1 | 14100 | **14100** |
|  |  | |
|  | |  | Сітка професійна тенніс | шт | 1 | 7250 | **7250** |
|  | | | Сітка волейбольна | шт | 1 | 2650 | **2650** |
| Доставка | | |  | | | | **4200** |
| Встановлення | | |  | | | | **12500** |
| **Всього з ПДВ :** | | |  | | | | **106890** |



Огорожа 6/3 м (з високоякісною капроновою сіткою уф/мороз стійка)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування матеріалів і робіт** | | **Од. вим** | **К-сть** | **Ціна,**  **грн** | **Сума,**  **грн** |
| 1 | Секція Стандарт.0004 - 1500х2000 мм | шт. | 60 | 1720,00 | 103 200,00 |
| 2 | Секція Стандарт.0003 - 1000х2000 мм | шт. | 1 | 1500,00 | 1 500,00 |
| 3 | Секція Максі S.0006-01 1500х2000 мм | шт. | 32 | 4370,00 | 139 840,00 |
| 4 | Секція SU.0002 (кутова) R500 H1500 | шт. | 8 | 1580,00 | 12 640,00 |
| 5 | Секція SK.0006 (хвіртка одностворчата) | шт. | 1 | 9854,00 | 9 854,00 |
| 6 | Стовп SR.0002-1 (висота 3 метри + 1 метр в бетон) | шт. | 46 | 1560,00 | 71 760,00 |
| 7 | Подовжувач стовпа U.0003 (висота 3 метри) | шт. | 4 | 1550,00 | 6 200,00 |
| 8 | Креплення для рядного стовпа КК.0001 | шт. | 322 | 78,00 | 25 116,00 |
| 9 | Бетон | м3 | 9 | 2250,00 | 20 250,00 |
| 10 | Сітка капронова 100х100 х 3 мм | м2 | 96 | 196,00 | 18 816,00 |
| 11 | Трос, зажимы,талреп.рим гайка, |  |  |  | 5 900,00 |
| 12 | Монтаж огорожі | м.п. | 92 | 600,00 | 55 200,00 |
| 13 | Доставка |  |  |  | 17 000,00 |
| 14 | Транспортні та витрати на відрядження |  |  |  | 10 000,00 |
| **ВСЬОГО** | | | | | **497 276,00** |



## Тенісна - футбольна площадка 16\*30 м

1. Основа 30 см (с дренажем)
2. Покриття високоякісна штучна трава 20 мм (Чехія)
3. Огорожа 6/3 м с капроновою сіткою.
4. Устаткування
5. Монтаж спортивного комплексу 162 042,3грн

## Всього з ПДВ 1 782 465,3 грн