| Будівництво дитячого та спортивного майданчиків біля будинків на пр. Незалежності, 114-В в м. Чернівці |
| --- |
| Будівництво дитячого та спортивного майданчиків |
| Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 |
| загальнобудівельні роботи |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: | Обґрунтування ціни |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 2607,35 | 58,50 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 62,89 | 62,17 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд-год | 204,76 | 72,51 |  |  |  |  |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,7 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття | люд-год | 24,71 | 72,42 |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 2875 |  |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СН201-12 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 4,40927 | 226,35 998,04 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СН201-412 | Трактори на пневмоколiсному ходу, потужнiсть 176 кВт [240 к.с.] | маш-год | 0,3072 | 779 239,31 |  |  |  |  |
| 10 | +СН202-129 | Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т | маш-год | 4,7165548 | __-__ - |  |  |  |  |
| 11 | +СН202-130 | Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 12,4628 | __-__ - |  |  |  |  |
| 12 | СН202-1141 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 25,513785 | 376,98 9618,19 |  |  |  |  |
| 13 | СН202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть до 16 т | маш-год | 0,285 | 357,61 101,92 |  |  |  |  |
| 14 | СН203-99 | Автонаванажувачі, вантажопiдйомнiсть 2 т | маш-год | 1,332336 | 276,48 368,36 |  |  |  |  |
| 15 | СН203-101 | Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 1,6371028 | 305,22 499,68 |  |  |  |  |
| 16 | СН203-850 | Навантажувачi одноковшеві, вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 25,1361 | 224,83 5651,35 |  |  |  |  |
| 17 | СН204-101 | Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 2 кВт | маш-год | 34,45403 | 45,69 1574,20 |  |  |  |  |
| 18 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] | маш-год | 53,4024 | 35,56 1898,99 |  |  |  |  |
| 19 | СН204-1400 | Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш-год | 0,3264 | 48,55 15,85 |  |  |  |  |
| 20 | СН205-101 | Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш-год | 11,806 | 191,57 2261,68 |  |  |  |  |
| 21 | СН205-102 | Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш-год | 4,15056 | 217,65 903,37 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | СН206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельнi на пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,25 м3 | маш-год | 33,05157 | 261,59 8645,96 |  |  |  |  |
| 23 | СН207-148 | Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] | маш-год | 4,5507 | 337,21 1534,54 |  |  |  |  |
| 24 | СН207-149 | Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 1,38198 | 439,68 607,63 |  |  |  |  |
| 25 | СН211-811 | Бетонозмiшувачi примусової дiї пересувнi, мiсткiсть 250 л | маш-год | 5,215608 | 86,53 451,31 |  |  |  |  |
| 26 | СН212-711 | Котки дорожнi причiпнi на пневмоколiсному ходу, маса 25 т | маш-год | 0,3072 | 88,45 27,17 |  |  |  |  |
| 27 | СН212-906 | Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш-год | 6,9475 | 271,58 1886,80 |  |  |  |  |
| 28 | СН212-1560 | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг | маш-год | 1,54831 | 40,76 63,11 |  |  |  |  |
| 29 | СН212-1601 | Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л | маш-год | 4,25804 | 457,06 1946,18 |  |  |  |  |
| 30 | СН216-402 | Машини бурильно-крановi на автомобiлi, глибина бурiння 3,5 м | маш-год | 2,75 | 434,38 1194,55 |  |  |  |  |
| 31 | СН216-1001 | Крани на автомобiльному ходу для спорудження лiнiй електропередачi, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 2,64 | 396,1 1045,70 |  |  |  |  |
| 32 | СН233-345 | Прес-ножицi комбiнованi | маш-год | 2,95386 | 77,52 228,98 |  |  |  |  |
| 33 | СН234-101 | Агрегати фарбувальнi високого тиску для фарбування поверхонь конструкцiй, потужнiсть 1 кВт | маш-год | 0,0096 | 6,47 0,06 |  |  |  |  |
| 34 | С311-5 | Перевезення грунту до 5 км | т | 249,6 | 35,79 8933,18 |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  | 50696,11 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | кг | 121,666 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 536,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 318,724 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 39,415 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 5,418 |  |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | СН200-61 | Гайковерт пневматичний | маш-год | 1,69 |  |  |  |  |  |
| 36 | СН203-204 | Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т | маш-год | 3,5883 |  |  |  |  |  |
| 37 | СН203-405 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш-год | 3,5883 |  |  |  |  |  |
| 38 | СН204-900 | Трансформатори зварювальнi з номiнальним зварювальним струмом 315- 500 А | маш-год | 0,5022 |  |  |  |  |  |
| 39 | СН204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродiв не бiльше 5 кг | маш-год | 22,24128 |  |  |  |  |  |
| 40 | СН209-1500 | Ямокопачi | маш-год | 0,441 |  |  |  |  |  |
| 41 | СН211-101 | Баддi, мiсткiсть 2 м3 | маш-год | 16,596088 |  |  |  |  |  |
| 42 | СН233-1100 | Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора | маш-год | 40,04412 |  |  |  |  |  |
| 43 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 0,129 |  |  |  |  |  |
| 44 | СН270-90 | Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції) | маш-год | 68,90806 |  |  |  |  |  |
| 45 | СН270-108 | Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л | маш-год | 0,0348 |  |  |  |  |  |
| 46 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 0,37 |  |  |  |  |  |
| 47 | СН270-117 | Вiбратори глибиннi | маш-год | 11,69314 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | СН270-120 | Рубанки електричнi | маш-год | 0,7482 |  |  |  |  |  |
| 49 | СН270-131 | Перфоратор пневматичний | маш-год | 2,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | С111-175 | Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,016636 | 19529,55 324,89 | 19031,92 316,62 | 114,7 1,91 | 382,93 6,36 | 10 км. |
| 51 | С111-253 | Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,017509 | 2259,68 39,56 | 2090,94 36,61 | 124,43 2,18 | 44,31 0,77 | 10 км. |
| 52 | С111-391 | Фарба олiйна та алкiдна густотерта для внутрiшнiх робiт МА-025 блакитна 424 | т | 0,00312 | 31539,01 98,40 | 30782,48 96,04 | 138,12 0,43 | 618,41 1,93 | 10 км. |
| 53 | С111-816 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм | т | 0,015209 | 29017,12 441,32 | 28354,62 431,25 | 93,54 1,42 | 568,96 8,65 | 10 км. |
| 54 | С111-818-1 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 4,0 мм | т | 0,003482 | 20704,6 72,09 | 20205,09 70,35 | 93,54 0,33 | 405,97 1,41 | 10 км. |
| 55 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,3654 | 2184,76 798,31 | 2039,82 745,35 | 102,1 37,31 | 42,84 15,65 | 10 км. |
| 56 | С111-1323 | Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 300 | т | 3,31459 | 1734,58 5749,42 | 1598,47 5298,27 | 102,1 338,42 | 34,01 112,73 | 10 км. |
| 57 | С111-1479 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,0004 | 41104,2 16,44 | 40183,54 16,07 | 114,7 0,05 | 805,96 0,32 | 10 км. |
| 58 | С111-1504 | Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00005 | 69231,39 3,46 | 67757,16 3,39 | 116,75 0,01 | 1357,48 0,06 | 10 км. |
| 59 | С111-1513 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,022129 | 34258,91 758,12 | 33470,42 740,67 | 116,75 2,58 | 671,74 14,87 | 10 км. |
| 60 | С111-1515 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,002304 | 35660,49 82,16 | 34844,51 80,28 | 116,75 0,27 | 699,23 1,61 | 10 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | С111-1529 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,00756 | 33760,93 255,23 | 32982,20 249,35 | 116,75 0,88 | 661,98 5,00 | 10 км. |
| 62 | С111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,00066 | 13269,73 8,76 | 12868,93 8,49 | 140,61 0,09 | 260,19 0,18 | 10 км. |
| 63 | +С111-1757 | Рядно | м2 | 23,93676 | 10,94 261,87 | 10,69 255,88 | 0,04 0,96 | 0,21 5,03 | 10 км. |
| 64 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,004368 | 55271,79 241,43 | 54086,22 236,25 | 101,81 0,44 | 1083,76 4,74 | 10 км. |
| 65 | С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,000763 | 20568,43 15,69 | 20063,32 15,31 | 101,81 0,08 | 403,3 0,30 | 10 км. |
| 66 | +С111-1907- П1 | Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC, AI Turdo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм | шт | 8,816 | 57,79 509,48 | 56,60 498,99 | 0,06 0,53 | 1,13 9,96 | 10 км. |
| 67 | С112-10 | Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для вироблення пиломатерiалiв та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, II сорт | м3 | 0,1044 | 1925,23 200,99 | 1812,64 189,24 | 74,84 7,81 | 37,75 3,94 | 10 км. |
| 68 | С112-25 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,0224 | 4602,4 103,09 | 4447,86 99,63 | 64,3 1,44 | 90,24 2,02 | 10 км. |
| 69 | С112-53 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,00297 | 4240,87 12,60 | 4093,42 12,16 | 64,3 0,19 | 83,15 0,25 | 10 км. |
| 70 | С112-57 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,0378 | 4416,99 166,96 | 4266,08 161,26 | 64,3 2,43 | 86,61 3,27 | 10 км. |
| 71 | С112-61 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт | м3 | 0,670167 | 4056,92 2718,81 | 3913,07 2622,41 | 64,3 43,09 | 79,55 53,31 | 10 км. |
| 72 | С112-70 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4- 6,5 м, усi ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,02289 | 2483,16 56,84 | 2370,17 54,25 | 64,3 1,47 | 48,69 1,12 | 10 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | С112-172 | Бруски обрiзнi з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усi ширини, товщина 32-70 мм, II сорт | м3 | 0,0033 | 4668,9 15,41 | 4513,05 14,89 | 64,3 0,21 | 91,55 0,31 | 10 км. |
| 74 | +С113-8 варіант 1 | Стійки огорожі (труба квадратна) | м | 128 | 111,11 14222,08 | 109,59 14027,52 | 0,69 88,32 | 0,83 106,24 | 10 км. |
| 75 | С113-16 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина стiнки 3,2 мм | м | 11 | 81,18 892,98 | 80,29 883,19 | 0,29 3,19 | 0,6 6,60 | 10 км. |
| 76 | С113-753 | Люк чавунний для колодязiв легкий | шт | 1 | 1186,08 1186,08 | 1155,38 1155,38 | 7,44 7,44 | 23,26 23,26 | 10 км. |
| 77 | +С121-393 варіант 1 | Огорожi спортивних майданчиків погрунтовані та пофарбовані Н=3м | пм | 63 | 630,05 39693,15 | 624,63 39351,69 | 0,73 45,99 | 4,69 295,47 | 10 км. |
| 78 | С121-777 | Деталi крiплення рейок, елементи крiплення пiдвiсних стель, трубопроводiв, повiтроводiв, закладнi деталi, деталi крiплення стiнових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не бiльше 50 кг, з перевагою профiльного прокату, такi, що складаються з двох та бiльше деталей, з отворами та без отворiв, якi з'єднуються на зварюваннi | т | 0,00126 | 57307,22 72,21 | 56774,73 71,54 | 105,89 0,13 | 426,6 0,54 | 10 км. |
| 79 | +С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 15,50554 | 225,91 3502,86 | 220,00 3411,22 | 1,48 22,95 | 4,43 68,69 | 10 км. |
| 80 | +С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,37098 | 322,43 119,62 | 314,00 116,49 | 2,11 0,78 | 6,32 2,35 | 10 км. |
| 81 | +С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 4,31483 | 16415,41 70829,70 | 16000,00 69037,28 | 93,54 403,61 | 321,87 1388,81 | 10 км. |
| 82 | +С124-59 варіант 1 | Стійки для волейбольної сітки | т | 0,027 | 33458,25 903,37 | 32708,67 883,13 | 93,54 2,53 | 656,04 17,71 | 10 км. |
| 83 | +С124-64 | Деталi закладнi та накладнi, виготовленi iз застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворiв, такi, що поставляються окремо | т | 0,3815 | 26615,41 10153,78 | 26000,00 9919,00 | 93,54 35,69 | 521,87 199,09 | 10 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | С142-10-2 | Вода | м3 | 137,48677 | 24,26 3335,43 | 24,26 3335,43 | __-__ - | __-__ - |  |
| 85 | +С157-370 | Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, перерiз 1х16 мм2 | 1000м | 0,017 | 21428,4 364,28 | 21000,00 357,00 | 8,24 0,14 | 420,16 7,14 | 10 км. |
| 86 | С1110-97 | Гаки для крiплення iзоляторiв КН-20 | т | 0,0016 | 22782,82 36,45 | 22207,98 35,53 | 128,12 0,20 | 446,72 0,72 | 10 км. |
| 87 | С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,001 | 26722,41 26,72 | 26104,90 26,10 | 93,54 0,09 | 523,97 0,53 | 10 км. |
| 88 | С1113-246 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра | т | 0,0066 | 53771,28 354,89 | 52560,16 346,90 | 156,78 1,03 | 1054,34 6,96 | 10 км. |
| 89 | С1113-292 | Паста антисептична | т | 0,00372 | 69304,77 257,81 | 67807,73 252,24 | 138,12 0,51 | 1358,92 5,06 | 10 км. |
| 90 | С1415-8208 | Плити [блоки] перекриття плоскi iз бетону В22,5, розмiр до 3 м2, довжина до 3 м, маса до 5 т | м3 | 0,15 | 4484,59 672,69 | 4207,43 631,11 | 189,23 28,38 | 87,93 13,20 | 10 км. |
| 91 | С1421-9452 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 13,775 | 700,45 9648,70 | 485,82 6692,17 | 200,9 2767,40 | 13,73 189,13 | 10 км. |
| 92 | С1421-9453 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 83,3112 | 584,37 48684,57 | 372,01 30992,60 | 200,9 16737,22 | 11,46 954,75 | 10 км. |
| 93 | С1421-9505 | Гравiй для будiвельних робiт, фракцiя 5-20 мм, марка ДР8 | м3 | 12,51096 | 286 3578,13 | 79,49 994,50 | 200,9 2513,45 | 5,61 70,18 | 10 км. |
| 94 | С1421-9507 | Гравiй для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка ДР8 | м3 | 12,765 | 269,42 3439,15 | 63,24 807,26 | 200,9 2564,49 | 5,28 67,40 | 10 км. |
| 95 | +С1421-9550 | Пiсок природний iз вiдсiвiв подрiбнення | м3 | 3,645 | 689,23 2512,24 | 550,00 2004,75 | 125,72 458,25 | 13,51 49,24 | 10 км. |
| 96 | С1421-9552 | Пiсок природний, збагачений | м3 | 8,77392 | 422,51 3707,07 | 288,51 2531,36 | 125,72 1103,06 | 8,28 72,65 | 10 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | +С1421-9656- 4 | Сумiш пiскоцементна | м3 | 35,07115 | 1208,07 42368,40 | 1050,28 36834,53 | 134,1 4703,04 | 23,69 830,83 | 10 км. |
| 98 | +С1421-10419 варіант 1 | Поребрик бетонний | м | 261 | 88,42 23077,62 | 70,00 18270,00 | 16,69 4356,09 | 1,73 451,53 | 10 км. |
| 99 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 7,533 | 234,87 1769,28 | 96,16 724,37 | 134,1 1010,18 | 4,61 34,73 | 10 км. |
| 100 | С1422-10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,01323 | 3723,55 49,26 | 3323,16 43,97 | 327,38 4,33 | 73,01 0,96 | 10 км. |
| 101 | +С1424-11598 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7, 5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 28,61584 | 1242,97 35568,63 | 1014,00 29016,46 | 204,6 5854,80 | 24,37 697,37 | 10 км. |
| 102 | С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 14,9205 | 1611,75 24048,12 | 1375,55 20523,89 | 204,6 3052,73 | 31,6 471,50 | 10 км. |
| 103 | +С1424-11612 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 4,071 | 1611,75 6561,43 | 1375,55 5599,86 | 204,6 832,93 | 31,6 128,64 | 10 км. |
| 104 | +С1424-11619 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7, 5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм | м3 | 0,8694 | 1242,97 1080,64 | 1014,00 881,57 | 204,6 177,88 | 24,37 21,19 | 10 км. |
| 105 | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,0051 | 963,43 4,91 | 756,99 3,86 | 187,55 0,96 | 18,89 0,09 | 10 км. |
| 106 | +С1426-11789 варіант 1 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм | м2 | 576,897 | 240,01 138461,05 | 217,89 125700,09 | 17,41 10043,78 | 4,71 2717,18 | 10 км. |
| 107 | +С1429-110 | Земля рослинна | м3 | 128,25 | 176,35 22616,89 | 66,96 8587,62 | 105,93 13585,52 | 3,46 443,75 | 10 км. |
| 108 | +С1429-117 | Сумiш насiння газонних трав | ц | 0,171 | 51453,35 8798,52 | 50434,22 8624,25 | 10,24 1,75 | 1008,89 172,52 | 10 км. |
| 109 | +С1514-5 варіант 1 | Щиток вуличного освітлення в комплекті | шт | 1 | 1429,62 1429,62 | 1400,00 1400,00 | 1,59 1,59 | 28,03 28,03 | 10 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | С1530-41 | Труби напiрнi з полiетилену низького тиску, тип середнiй, зовнiшнiй дiаметр 25 мм | 10м | 2,996 | 82,99 248,64 | 81,08 242,92 | 0,28 0,84 | 1,63 4,88 | 10 км. |
| 111 | +С1536-145 варіант 1 | Опори стальні для вуличного освітлення | шт | 11 | 3268,66 35955,26 | 3200,00 35200,00 | 4,57 50,27 | 64,09 704,99 | 10 км. |
| 112 | С1544-89 | Склострiчка липка iзоляцiйна на полiкасиновому компаундi, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина вiд 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,016 | 514,83 8,24 | 504,54 8,07 | 0,2 - | 10,09 0,17 | 10 км. |
| 113 | +С1545-66 | Кабель силовий переносний з гумовою iзоляцiєю КПРТ3х6 мм | м | 178 | 46,47 8271,66 | 45,47 8093,66 | 0,09 16,02 | 0,91 161,98 | 10 км. |
| 114 | С1545-232 | Стискачi вiдгалужувальнi У731, У733 | 100шт | 0,33 | 846,66 279,40 | 829,49 273,73 | 0,57 0,19 | 16,6 5,48 | 10 км. |
| 115 | С1546-71 | Мастило АМС-1 | т | 0,00011 | 54749,65 6,02 | 53520,59 5,89 | 155,54 0,02 | 1073,52 0,11 | 10 км. |
| 116 | +С1547-7 варіант 1 | Світильник вуличний світлодіодний | шт | 11 | 918,15 10099,65 | 900,00 9900,00 | 0,15 1,65 | 18 198,00 | 10 км. |
| 117 | +С1555-106 | Геотекстиль термофікований щільністю 200- 300 г/м2 | м2 | 211,2 | 16,26 3434,11 | 15,91 3360,19 | 0,03 6,34 | 0,32 67,58 | 10 км. |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 31,1968 | 1,76099 54,94 | 1,76099 54,94 |  |  |  |
| 119 | С1999-9010 | Стиснене повiтря | м3 | 8,0179 | 0,07223 0,58 | 0,07223 0,58 |  |  |  |
| 120 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,2225 | 73,05 16,25 | 73,05 16,25 |  |  |  |
| 121 | С1999-9006 | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,0718 | 78,61 5,64 | 78,61 5,64 |  |  |  |
| 122 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 0,0042 | 119,13 0,50 | 119,13 0,50 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом | грн. |  | 77,91 | 77,91 |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  | 595360,55 | 513489,24 | 70930,29 | 10941,00 |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 349,921 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стиснене повiтря | м3 | 8,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 39,637 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 5,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дрова | м3 | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | л | 164,414 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | л | 630,977 |  |  |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 травня" 2021 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Погоджено: Замовник _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |