Капітальний ремонт ЗОШ №16 (тир) 	
 	
Форма № 1а	
Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
на   	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.	у тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, 

грн.	транспортна
складова,

 грн.	Заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	2534,34	19,67	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,5	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	146,22	19,63	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	3,5	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття	люд.-год.	1,12	14,78	 	 	 	
6	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	103,93	32,31	 	 	 	

 	  Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	2785,61	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,5	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
7	+С311-15-М	 Перевезення сміття до 15 км	т	5	38,70	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
8	СН270-116	Вiбратори поверхневi	маш-год	9,7931064	 	 	 	 	
9	СН270-135	Перфоратори електричнi	маш-год	11,1586	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
10	+&С111-136-1
варіант 2	Дюбелi	шт	34,9525	0,80	0,80	  -    	  -    	
11	+&С111-284-
11	Плитки керамiчнi для пiдлог	м2	211,2726	240,00	240,00	  -    	  -    	
12	+С111-741
варіант 2	Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12 мм	м2	29,3601	36,00	36,00	  -    	  -    	
13	+&С111-870-1	Монтажна сітка	м2	516,6	8,00	8,00	  -    	  -    	
14	+&С111-91А
варіант 1	Саморізи 3,5х25мм	шт	521,491	0,10	0,10	  -    	  -    	
15	+&С111-1375-
1	Шпаклiвка церазіт ст11	кг	1346,345	3,80	3,80	  -    	  -    	
16	+&С111-1375-
1П
варіант 1	Церазіт СЕ 33	кг	84,09478	45,00	45,00	  -    	  -    	
17	+&С111-1380-
1
варіант 2	Шпаклiвка флюгенфюгер	кг	8,52841	9,00	9,00	  -    	  -    	
18	+С111-1604	Папiр шлiфувальний	м2	8,15293	60,00	60,00	  -    	  -    	
19	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	41,66368	12,00	12,00	  -    	  -    	
20	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	142,9197	65,00	65,00	  -    	  -    	
21	+С111-1626-1
варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	182,7	44,00	44,00	  -    	  -    	
22	+С111-1895	Шпаклiвка клейова	т	0,2618215	8000,00	8000,00	  -    	  -    	
23	+&С111-1896-
3	Шпаклiвка акрілпуц	кг	590,4	8,00	8,00	  -    	  -    	
24	+&С111-221А	Грунтовка артісан	кг	51,7825	12,00	12,00	  -    	  -    	
25	+&С111-221А
варіант 1	Грунтовка артісан	кг	72,5	18,00	18,00	  -    	  -    	
26	+&С111-8291	Профiлi СВ	м	33,69421	25,00	25,00	  -    	  -    	
27	+&С111-829А	Профiлi УВ	м	11,60423	22,00	22,00	  -    	  -    	
28	+&С111-870А
варіант 1	Стрічка армувальна	м	23,7677	4,00	4,00	  -    	  -    	
29	+&С111-1380А
варіант 1	Шпаклiвка акрілпуц	кг	1193,112	8,00	8,00	  -    	  -    	
30	+&С113-1104-
1	Американка Ф25 х20	шт	2	92,30	92,30	  -    	  -    	
31	+&С113-1360-
1	Труби полiетиленовi дiаметр 100 мм	м	10	65,00	65,00	  -    	  -    	
32	+&С121-589А	Щиток для автоматів	шт	1	350,00	350,00	  -    	  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33	+&С123-120-
3А	Блоки дверний.з металотластика	м2	9,63	3800,00	3800,00	  -    	  -    	
34	+&С1419-70-1
варіант 1	Лампи	шт	72	22,00	22,00	  -    	  -    	
35	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,22545	1150,00	1150,00	  -    	  -    	
36	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2,1582	1150,00	1150,00	  -    	  -    	
37	+С1530-41	Труби напiрнi з полiетилену низького тиску, тип середнiй,
зовнiшнiй дiаметр 25 мм	10м	18	89,00	89,00	  -    	  -    	
38	+&С1545-1972	Провiд 3х2,5	м	150	22,00	22,00	  -    	  -    	
39	+&С1545-1973	Провiд 3х1,5	м	100	19,00	19,00	  -    	  -    	
40	+&С1547-4-1
варіант 2	Свiтильники	шт	18	650,00	650,00	  -    	  -    	
41	+&С1547-6-3	Нульова шина	шт	1	25,00	25,00	  -    	  -    	
42	+&С1547-6-4	Автомати 16А	шт	6	75,00	75,00	  -    	  -    	
43	+&С1547-6А-1	Вимикач .	шт	6	68,00	68,00	  -    	  -    	
44	+&С1547-6А2	Розетки	шт	10	68,00	68,00	  -    	  -    	

 	
                                                   Склав       ________________________________ 	
                                                                               [посада, підпис, ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                                   Перевірив  _______________________________  	
                                                                                [посада, підпис, ( ініціали, прізвище )]