Форма № 1	
Капітальний ремонт ЗОШ №16 (тир)	

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1	
на   Капітальний ремонт ЗОШ №16 (тир)	

	 	Кошторисна вартість	242,879	 тис. грн.	
	 	Кошторисна трудомісткість	2,78561	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	56,091	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,5	 розряд	
	
№
п/п	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуваням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ЕН10-94-1	Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар
без ізоляції у житлових і громадських
будівлях
                                                                   	100м2	0,13981	22611,49
5378,09	__-__
  -    	3161	752	__-__
  -    	267,168
  -    	37,35
  -    	
2	РН11-54-1	Улаштування сітки штукатурной
скловолокнистлї
                                                                   	100м2	4,92	3096,41
1296,41	__-__
  -    	15234	6378	__-__
  -    	70,19
  -    	345,33
  -    	
3	ЕН15-182-5	Шпаклювання стель
                                                                   	100м2	2,0713	3284,07
1976,07	__-__
  -    	6802	4093	__-__
  -    	100,512
  -    	208,19
  -    	
4	ЕН15-182-7	Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стель
                                                                   	100м2	2,0713	2379,38
1419,38	__-__
  -    	4928	2940	__-__
  -    	68,076
  -    	141,01
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	ЕН15-179-4	Полiпшене фарбування стель
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по штукатурцi
                                                                   	100м2	2,0713	6882,81
1907,41	__-__
  -    	14256	3951	__-__
  -    	97,02
  -    	200,96
  -    	
6	РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по
каменю та бетону вапняним розчином,
площа до 1 м2, товщина шару 20 мм
                                                                   	100м2	0,981	9418,42
6888,42	__-__
  -    	9239	6758	__-__
  -    	346,152
  -    	339,58
  -    	
7	ЕН15-182-4	Шпаклювання стiн
                                                                   	100м2	2,9	2945,71
1487,71	__-__
  -    	8543	4314	__-__
  -    	75,672
  -    	219,45
  -    	
8	ЕН15-182-6	Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стiн
                                                                   	100м2	2,9	2083,65
1123,65	__-__
  -    	6043	3259	__-__
  -    	53,892
  -    	156,29
  -    	
9	РН12-49-3	Полiпшене фарбування
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стiн
                                                                   	100м2	2,9	4976,21
1745,81	__-__
  -    	14431	5063	__-__
  -    	88,8
  -    	257,52
  -    	
10	РН7-17-2	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетоннiй основi
площею понад 20 м2
                                                                   	100м2	2,0713	3773,67
1424,48	__-__
  -    	7816	2951	__-__
  -    	77,124
  -    	159,75
  -    	
11	ЕН11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
                                                                   	100м2	2,0713	32775,67
3758,67	__-__
  -    	67888	7785	__-__
  -    	186,72
  -    	386,75
  -    	
12	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок
                                                                   	100 шт	0,04	3902,74
3902,74	__-__
  -    	156	156	__-__
  -    	221,244
  -    	8,85
  -    	
13	РН6-14-1	Знiмання дверних полотен
                                                                    	100 м2	0,0963	918,98
918,98	__-__
  -    	88	88	__-__
  -    	53,616
  -    	5,16
  -    	
14	ЕН10-28-1	Заповнення дверних прорiзiв готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металлопластику у кам'яних стiнах
                                                                   	100м2	0,0963	382397,02
2397,02	__-__
  -    	36825	231	__-__
  -    	117,732
  -    	11,34
  -    	
15	РН15-18-2	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 100 мм
                                                                   	100м	0,1	8129,54
1629,54	__-__
  -    	813	163	__-__
  -    	75,828
  -    	7,58
  -    	
16	РН15-19-2	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з труб полiетиленових
[поліпропіленових] напiрних дiаметром 25
мм
                                                                   	100м	0,18	10399,65
1499,65	__-__
  -    	1872	270	__-__
  -    	70,872
  -    	12,76
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	& С113-
1104-1	Американка Ф25 х20
                                                                    	шт	2	92,30
  -    	__-__
  -    	185	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
18	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стiнах,
перерiз борозен до 20 см2
                                                                   	100м	1	534,75
531,09	__-__
  -    	535	531	__-__
  -    	26,688
  -    	26,69
  -    	
19	РН17-5-3	Прокладання проводiв при схованiй
проводцi в борознах
                                                                   	100м	2,5	581,54
581,54	__-__
  -    	1454	1454	__-__
  -    	30,32
  -    	75,8
  -    	
20	& С1545-
1973	Провiд 3х1,5
                                                                    	м	100	19,00
  -    	__-__
  -    	1900	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
21	& С1545-
1972	Провiд 3х2,5
                                                                    	м	150	22,00
  -    	__-__
  -    	3300	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
22	РН17-14-1	Установлення щиткiв
                                                                   	шт	1	410,47
60,47	__-__
  -    	410	60	__-__
  -    	2,97
  -    	2,97
  -    	
23	РН17-12-2	Установлення вимикачiв утопленого типу
при схованiй проводцi, 1-клавiшних
                                                                   	100шт	0,06	7454,93
651,25	__-__
  -    	447	39	__-__
  -    	35,26
  -    	2,12
  -    	
24	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованiй проводцi
                                                                   	100шт	0,1	7457,70
654,02	__-__
  -    	746	65	__-__
  -    	35,41
  -    	3,54
  -    	
25	РН17-12-7	Установлення вимикачiв та перемикачiв
пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до
25 А
                                                                   	100шт	0,06	4333,27
4329,44	__-__
  -    	260	260	__-__
  -    	217,56
  -    	13,05
  -    	
26	& С1547-6-4	Автомати 16А
                                                                    	шт	6	75,00
  -    	__-__
  -    	450	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
27	& С1547-6-3	Нульова шина
                                                                    	шт	1	25,00
  -    	__-__
  -    	25	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
28	РН17-11-3	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних
ламп, якi встановлюються на штирах,
кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт
                                                                   	100шт	0,18	79312,67
5512,67	__-__
  -    	14276	992	__-__
  -    	270,76
  -    	48,74
  -    	
29	РН20-40-1	Навантаження смiття вручну
                                                                    	1 т	5	32,90
32,90	__-__
  -    	165	165	__-__
  -    	1,956
  -    	9,78
  -    	
30	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км
                                                                    	т	5	38,70
  -    	38,70
3,31	194	  -    	194
17	__-__
0,224	__-__
1,12	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису	222442	52718	194
17	 	2680,56
1,12	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	222442	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	169530	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	52735	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	20437	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	103,93	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	3356	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	242879	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису	242879	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2785,61	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	56091	 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]