|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Складові завдання** | | **Од.** | **Кіль-кість** | **Орієнтовна вартість за шт., грн.** | **Орієнтовна вартість, грн.** |
| 1 | Dahua DH-HCVR7116H-S2 | | шт. | 3 | 7728,5 | 23185,5 |
| 2 | Жорсткий диск 6000Gb WD IntelliPower S ATA3 64Mb Purple | | шт. | 3 | 7833,3 | 23499,9 |
| 3 | Монітор Dahua DHL22-F600 | | шт. | 3 | 3900 | 11700 |
| 4 | Відеокамера внутрішня Dahua DH-HAC-HDW1200MP (3,6mm) | | шт. | 30 | 1216,02 | 36480,6 |
| 5 | Відеокамера зовнішня Dahua DH-HAC-HFW1200DP (3,6mm) | | шт. | 8 | 1319,5 | 10556 |
| 6 | Блок живлення (для внутрішніх камер) Atis  BGM-1220 | | шт. | 2 | 780 | 1560 |
| 7 | Кабель живлення 1,5м (Євро) (для БЖ внутрішніх камер) | | шт. | 2 | 34,6 | 69,2 |
| 8 | Кабель Cyfra Security RG-59+2PW внутрішній | | м | 1525 | 7,8 | 11895 |
| 9 | Кабель infocord F660BVM зовнішній з тросом | | м | 1830 | 7,28 | 13322,4 |
| 10 | Кабель силовий ШВВП 2\*1 | | м | 1800 | 6,24 | 11232 |
| 11 | Коробка монтажна ОВО Bettermann 151\*117\*67 (Т100) | | шт. | 8 | 124,8 | 998,4 |
| 12 | БЖ зовнішніх камер Faraday 12W/12V/1A  (пластик 12В 1А) | | шт. | 8 | 179,14 | 1433,12 |
| 13 | Короб кабельний 40\*25 Сокол | | м | 300 | 14,56 | 4368 |
| 14 | Короб кабельний 80\*60 Сокол | | м | 20 | 36,4 | 728 |
| 15 | Роз’єм BNC RG-6 гнездо F подовжений | | шт. | 76 | 15,08 | 1146,08 |
| 16 | Роз’єм-накрутка F под RG-59 | | шт. | 60 | 3,64 | 218,4 |
| 17 | Роз’єм-накрутка F под RG-6U | | шт. | 16 | 3,9 | 62,4 |
| 18 | Роз’єм живлення 12V TelegartnerMD 1620 male | | шт. | 38 | 8,06 | 306,28 |
| 19 | Коробка монтажна ОВО Bettermann 90\*90\*52 (T40) | | шт. | 30 | 32,76 | 982,8 |
| 20 | Встановлення (монтаж, налаштування) | |  |  |  | 69184,8 |
|  |  | **РАЗОМ:** | | | | **222928,77** |