Штатив для длительных вливаний ШДВ-3-01 Е (на колесиках с верхушкой из нержавейки)

Производитель: РЕМА (Украина)

ШДВ-3-01 на колесиках. Колесики являются бесшумными, поскольку их ободок выполнен из эластичной мягкой резины. Два колесика оснащены тормозами для фиксации расположения штатива. Штатив для длительных вливаний предназначен для содержания до четырех стеклянных сосудов емкостью от 50 до 500 мл или полимерных мешков с жидкостью до 1000 мл при длительных вливаниях одному или двум больным одновременно.

удерживает груз до 10 кг

удерживает 2 стеклянные сосуды емкостью от 50 до 500 мл, или полимерные мешки емкостью до 1000 мл