|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Павільйон шахматистів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 403,12 | | 19,91 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,5 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 3,05 | | 20,59 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 3,8 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 16,92 | | 32,61 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 423,09 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,5 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | | СН203-850 | | Навантажувачi одноковшовi,  вантажопiдйомнiсть 1 т | | маш-год | | 0,568 | | 100,71  57,20 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | СН204-502 | | Установка для зварювання ручного дугового  [постiйного струму] | | маш-год | | 8,10372 | | 13,57  109,97 | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | СН205-401 | | Компресори пересувнi з електродвигуном,  тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | | маш-год | | 0,7581 | | 16,9  12,81 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН211-901-1 | | Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 150 л | | маш-год | | 1,5396 | | 24,84  38,24 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | СН212-906 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні  гладковальцеві, маса 8 т | | маш-год | | 0,288 | | 112,19  32,31 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН212-1560 | | Віброущільнювачі [віброплити] з  бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг | | маш-год | | 0,1124 | | 23,75  2,67 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН212-1601 | | Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л | | маш-год | | 0,056 | | 238,64  13,36 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | СН233-201 | | Машини свердлильнi електричнi | | маш-год | | 1,875 | | 2,13  3,99 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН233-345 | | Прес-ножицi комбiнованi | | маш-год | | 0,82404 | | 39,12  32,24 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН234-201 | | Агрегати фарбувальнi з пневматичним  розпилюванням для фарбування фасадiв  будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год | | маш-год | | 0,7965 | | 4,24  3,38 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **306,17** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | кг | | 0,638 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | кг | | 3,296 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 54,157 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,783 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 0,016 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН233-301 | | Машини шлiфувальнi електричнi | | маш-год | | 1,0791 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | СН270-90 | | Пилка дискова електрична | | маш-год | | 3,6094 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | СН270-106 | | Апарат для газового зварювання i рiзання | | маш-год | | 4,8069 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | СН270-115 | | Дрилi електричнi | | маш-год | | 0,2943 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | СН270-120 | | Рубанки електричнi | | маш-год | | 1,5932 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | +С111-31  варіант 1 | | Листи монолітного полікарбонату | | м2 | | 31,2 | | 392,07  12232,58 | | 383,00  11949,60 | | 1,38  43,06 | | 7,69  239,92 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | С111-98 | | Болти iз шестигранною головкою оцинкованi,  дiаметр рiзьби 12-[14] мм | | т | | 0,00012496 | | 32565,03  4,07 | | 31824,10  3,98 | | 102,4  0,01 | | 638,53  0,08 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | &С111-155-4 | | Саморізи | | шт | | 183,6 | | 0,92  168,91 | | 0,80  146,88 | | 0,1  18,36 | | 0,02  3,67 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | С111-179 | | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50  мм | | т | | 0,00000284 | | 17851,95  0,05 | | 17399,51  0,05 | | 102,4  - | | 350,04  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | С111-181 | | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60  мм | | т | | 0,002268 | | 16306,42  36,98 | | 15884,29  36,03 | | 102,4  0,23 | | 319,73  0,72 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | С111-324 | | Кисень технiчний газоподiбний | | м3 | | 4,46355 | | 4,13  18,43 | | 2,36  10,53 | | 1,69  7,54 | | 0,08  0,36 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | С111-449-1 | | Фарба олiйна та алкiдна, готова до  застосування, для внутрiшнiх робiт | | т | | 0,008 | | 28039,89  224,32 | | 27339,22  218,71 | | 150,87  1,21 | | 549,8  4,40 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | С111-851 | | Пергамiн покрiвельний П-350 | | м2 | | 4,2 | | 13,65  57,33 | | 13,28  55,78 | | 0,1  0,42 | | 0,27  1,13 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | С111-1292 | | Уайт-спiрит | | т | | 0,00063 | | 1441,66  0,91 | | 1229,90  0,77 | | 183,49  0,12 | | 28,27  0,02 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | С111-1305 | | Портландцемент загальнобудiвельного  призначення бездобавковий, марка 400 | | т | | 0,244 | | 1602,27  390,95 | | 1454,60  354,92 | | 116,25  28,37 | | 31,42  7,66 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | +С111-1495  варіант 1 | | Вартість декорацій вертикальних стінових з  екструдованого акрилу | | м2 | | 17 | | 819,41  13929,97 | | 798,34  13571,78 | | 5  85,00 | | 16,07  273,19 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | С111-1504 | | Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 | | т | | 0,0003924 | | 49390,49  19,38 | | 48317,82  18,96 | | 104,23  0,04 | | 968,44  0,38 | | 30 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | С111-1515 | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 | | т | | 0,003976 | | 25450,99  101,19 | | 24847,72  98,79 | | 104,23  0,41 | | 499,04  1,99 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | С111-1521 | | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42 | | т | | 0,0210915 | | 23820,64  502,41 | | 23249,34  490,36 | | 104,23  2,20 | | 467,07  9,85 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | С111-1604 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 0,384 | | 123,84  47,55 | | 121,39  46,61 | | 0,02  0,01 | | 2,43  0,93 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | С111-1639 | | Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр  180х6 мм | | шт | | 0,2943 | | 128,05  37,69 | | 125,46  36,92 | | 0,08  0,02 | | 2,51  0,75 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | С111-1667 | | Олiфа для покращеного фарбування [10%  натуральної, 90% комбiнованої] | | т | | 0,003712 | | 56316,22  209,05 | | 55055,67  204,37 | | 156,31  0,58 | | 1104,24  4,10 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | С111-1762 | | Толь з крупнозернистою посипкою  гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350 | | м2 | | 6,44 | | 16,02  103,17 | | 15,61  100,53 | | 0,1  0,64 | | 0,31  2,00 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | С111-1814  варіант 1 | | Труба квадратна 60х60х4мм | | т | | 0,981 | | 13159,91  12909,87 | | 12982,00  12735,34 | | 79,95  78,43 | | 97,96  96,10 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | С111-1848 | | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | | т | | 0,00142 | | 39429,31  55,99 | | 38569,04  54,77 | | 87,15  0,12 | | 773,12  1,10 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | С111-1853-7 | | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | | т | | 0,007336 | | 14682,25  107,71 | | 14307,21  104,96 | | 87,15  0,64 | | 287,89  2,11 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | С111-1895 | | Шпаклiвка клейова | | т | | 0,01728 | | 9627,61  166,37 | | 9275,73  160,28 | | 163,1  2,82 | | 188,78  3,27 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | С112-52 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II  сорт | | м3 | | 0,0056 | | 3870,08  21,67 | | 3727,08  20,87 | | 67,12  0,38 | | 75,88  0,42 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | С112-85 | | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,  75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,  III сорт | | м3 | | 0,6674 | | 2734,57  1825,05 | | 2613,83  1744,47 | | 67,12  44,80 | | 53,62  35,78 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | С112-113 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,  75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III  сорт | | м3 | | 0,0672 | | 2505,35  168,36 | | 2389,11  160,55 | | 67,12  4,51 | | 49,12  3,30 | | 30 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | +С112-249  варіант 1 | | Дошка терасна | | м2 | | 32,32 | | 632,72  20449,51 | | 618,59  19992,83 | | 1,72  55,59 | | 12,41  401,09 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | С142-10-2 | | Вода | | м3 | | 0,4 | | 17,3  6,92 | | 17,30  6,92 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | С1113-21 | | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | | т | | 0,00405 | | 31535,82  127,72 | | 30746,21  124,52 | | 171,26  0,69 | | 618,35  2,51 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | С1113-77 | | Ксилол нафтовий, марка А | | т | | 0,000675 | | 8695,16  5,87 | | 8387,39  5,66 | | 137,28  0,09 | | 170,49  0,12 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | С1113-110 | | Натрiй кремнiєфтористий технiчний, I сорт | | т | | 0,00753 | | 6892,04  51,90 | | 6585,64  49,59 | | 171,26  1,29 | | 135,14  1,02 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | С1113-246 | | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра | | т | | 0,00855 | | 38405,1  328,36 | | 37480,80  320,46 | | 171,26  1,46 | | 753,04  6,44 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | С1113-295 | | Полiмерна композицiя К-9 | | кг | | 24,5925 | | 175,01  4303,93 | | 171,41  4215,40 | | 0,17  4,18 | | 3,43  84,35 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | С1113-299 | | Порошок ВАНН-1 | | кг | | 2,976 | | 664,72  1978,21 | | 651,54  1938,98 | | 0,15  0,45 | | 13,03  38,78 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | С1421-9552 | | Пiсок природний, збагачений | | м3 | | 0,124 | | 383,6  47,57 | | 205,74  25,51 | | 170,34  21,12 | | 7,52  0,94 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | С1421-9636 | | Сумiшi пiщано-гравiйнi для будiвельних  робiт N1, розмiр зерен понад 0 до 70 мм,  марка ДР8 | | м3 | | 6,096 | | 277,06  1688,96 | | 83,50  509,02 | | 188,13  1146,84 | | 5,43  33,10 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | С1421-10634 | | Пiсок природний, рядовий | | м3 | | 2,22 | | 255,29  566,74 | | 68,58  152,25 | | 181,7  403,37 | | 5,01  11,12 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | С1422-10936 | | Цегла керамiчна одинарна повнотiла,  розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | | 1000шт | | 0,1428 | | 2732,42  390,19 | | 2369,76  338,40 | | 309,08  44,14 | | 53,58  7,65 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | С1425-11680 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М25 | | м3 | | 0,0784 | | 701,7  55,01 | | 471,83  36,99 | | 216,11  16,94 | | 13,76  1,08 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59 | | +С1426-11789  варіант 1 | | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi | | м2 | | 40,4 | | 174,56  7052,22 | | 155,60  6286,24 | | 15,54  627,82 | | 3,42  138,16 | | 30 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 60 | | С1546-66 | | Пропан-бутан технiчний | | м3 | | 0,251136 | | 20,53  5,16 | | 17,61  4,42 | | 2,52  0,63 | | 0,4  0,11 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 61 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 2,6541 | | 1,5894  4,22 | | 1,5894  4,22 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 62 | | С1999-9005 | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,0216 | | 54,36  1,17 | | 54,36  1,17 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Разом | | грн. | |  | | 5,39 | | 5,39 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **80403,62** | | **76339,39** | | **2644,53** | | **1419,70** | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **V. Устаткування** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 63 | | +17064-1816-1  варіант 1 | | Стiл шахматний металевий з двома лавками | | шт | | 6 | | 15633,38  93800,28 | | 15042,65  90255,90 | | 451,28  2707,68 | | 139,45  836,70 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу V** | | **грн.** | |  | | **93800,28** | | **90255,90** | | **2707,68** | | **836,70** | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 56,811 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,804 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 0,016 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | л | | 0,862 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | л | | 3,877 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 травня" 2017 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Продан Г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |