**Орієнтовна вартість (кошторис) проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Складові завдання** | **Орієнтовна вартість, грн** |
| 1. | Наркозно-дихальний апарат Комплектація:- режими вентиляції: ручний, VCV, PCV- багаторазовий дихальний контур- акумуляторна батарея (90 хвилин)- гальмівна система- запасні датчики потоку- випаровував севофлюрану- повітряний компресор- кисневий концентратор високого тиску- модуль закису азоту | 699999,00 |
|  | **РАЗОМ:** | **699999,00** |