**Орієнтовна вартість (кошторис) проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Складові завдання** | **Орієнтовна вартість, грн** |
| 1. | Наркозно-дихальний апарат  Комплектація:  - режими вентиляції: ручний, VCV, PCV  - багаторазовий дихальний контур  - акумуляторна батарея (90 хвилин)  - гальмівна система  - запасні датчики потоку  - випаровував севофлюрану  - повітряний компресор  - кисневий концентратор високого тиску  - модуль закису азоту | 699999,00 |
|  | **РАЗОМ:** | **699999,00** |