|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Складові завдання** | **Од.** | **Кіль-кість** | **Орієнтовна вартість за шт., грн.** | **Орієнтовна вартість, грн.** |
| 1 | Відеокамера зовнішня DH-HAC-HFW1220DP | шт. | 12 | 1341,85 | 16102,20 |
| 2 | Відеокамера зовнішня DH-HAC-HDW1200EMP-A-S3 | шт. | 1 | 1142,00 | 1142,00 |
| 3 | Відеокамера внутрішня DH-HAC-HDW1200RP-S3A | шт. | 41 | 770,85 | 31604,85 |
| 4 | Відеореєстратор DH-XVR5116HS-X | шт. | 2 | 10563,50 | 21127,00 |
| 5 | Жорсткий накопичувач ST4000VX000 4Тб | шт. | 4 | 3854,25 | 15417,00 |
| 6 | Відеореєстратор Dahua DH-NVR2116-S2 | шт. | 1 | 2426,75 | 2426,75 |
| 7 | Кабель UTP 5 CATE 0,5 CU зовнішній | м | 4270,00 | 10,28 | 43895,60 |
| 8 | Блок живлення 120W/12V/10 | шт. | 4 | 854,22 | 3416,88 |
| 9 | Блок живлення 80Wt/12-36V/ALU | шт. | 3 | 640,66 | 1921,98 |
| 10 | Шафа комутаційна закрита | шт. | 1 | 3187,61 | 3187,61 |
| 11 | Полиця 1U 400 мм | шт. | 2 | 277,51 | 555,02 |
| 12 | Зажим Україна | шт. | 10 | 7,99 | 79,90 |
| 13 | Бокс телекомунікаційний 450х350х450 | шт. | 1 | 1201,10 | 1201,10 |
| 14 | Маніпулятор (миша) | шт. | 3 | 198,14 | 594,42 |
| 15 | Монітор 24" | шт. | 3 | 3781,45 | 11344,35 |
| 16 | Кронштейн | шт. | 1 | 279,50 | 279,50 |
| 17 | Кронштейн | шт. | 2 | 391,14 | 782,28 |
| 18 | Короб 40х20 | м | 60 | 39,11 | 2346,60 |
| 19 | Короб 40х20 | м | 30 | 60,53 | 1815,90 |
| 20 | Короб 80х60 | м | 8 | 47,39 | 379,12 |
| 21 | Фільтр-подовжувач | шт. | 3 | 240,39 | 721,17 |
| 22 | Розетка подвійна | шт. | 2 | 79,37 | 158,74 |
| 23 | Вилка 220V Україна | шт. | 6 | 18,56 | 111,36 |
| 24 | Провід ШВВП 2х0,75 | м. | 30 | 6,28 | 188,40 |
| 25 | Кабельна коробка розгалуження з введенням Т60 114x114x57 | шт. | 54 | 92,22 | 4979,88 |
| 26 | Прийомо-передавач HD-704 | шт. | 54 | 102,78 | 5550,12 |
| 27 | Роз'єм power | шт. | 54 | 5,71 | 308,34 |
| 28 | Мережевий концентратор Switch TP-LINK TL-SG1008D | шт. | 1 | 600,41 | 600,41 |
| 29 | Патч-корд UTP | шт. | 3 | 12,28 | 36,84 |
| 30 | Роз'єм RJ-45 екранований | шт. | 10 | 3,43 | 34,30 |
| 31 | Подовжувач | шт. | 3 | 28,55 | 85,65 |
| 32 | Cтрічка ізоляційна | шт. | 5 | 29,12 | 145,60 |
| 33 | Стяжка 4х180 (100 шт) | упак. | 10 | 43,68 | 436,80 |
| 34 | Скоба №5 | упак. | 6 | 41,68 | 250,08 |
| 35 | Затиск для проводу "Універсал"№1 | упак. | 4 | 31,41 | 125,64 |
| 36 | Короб 25х16 | м. | 180 | 23,13 | 4163,40 |
| 37 | Монтаж та налаштування системи відеоспостереження | шт. | 1 | 42866,11 | 42866,11 |
| 38 | Монтажний набір | шт. | 1 | 1398,95 | 1398,95 |
| 39 | Непередбачувані витрати |  |  | 28218,15 | 28218,15 |
|  | **РАЗОМ:** | | | | **250000,00** |