|  | Форма №8 |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | ( назва організації, що затверджує ) |
|  | ___________________ |
|  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|  | “_____” ____________________________20__ р. |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На ДНЗ № 42 Перлина |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  |
| 1 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 41,2 |  |
| 2 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | м2 | 41,2 |  |
| 3 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м | 34,8 |  |
|  | СТІНИ ТА УКОСИ |  |  |  |
| 4 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону гіпсовою штукатуркою, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 90 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi будiвлi по каменю та бетону гіпсовим розчином | м2 | 5,3 |  |
| 6 | Суцiльна шпаклiвка ранiше поштукатурених поверхонь стін і укосів | м2 | 100,3 |  |
| 7 | Фарбування поверхнi стін і укосів за 2 рази | м2 | 100,3 |  |
|  | ПЕРЕГОРОДКА |  |  |  |
| 8 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1,35 |  |
| 9 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях площею до 5 м2 | м2 | 6 |  |
| 10 | Штукатурення поверхонь перегородки гіпсовим розчином | м2 | 6 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 11 | Розбирання каркасу стель із металевих профілів | м2 | 5,5 |  |
| 12 | Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами | м2 | 5,5 |  |
| 13 | Улаштування дерев'яних балок | м2 | 2 |  |
| 14 | Улаштування каркасу стель із металевих профілів | м2 | 41,14 |  |
| 15 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами | м2 | 41,14 |  |
| 16 | Установлення вентиляцiйних решіток | грати | 4 |  |
| 17 | Шпаклювання стель шпаклівкою | м2 | 41,14 |  |
| 18 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 41,14 |  |
| 19 | Улаштування багетів | м | 34,8 |  |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |  |
| 20 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Знiмання дверних полотен | м2 | 2 |  |
| 22 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 2 |  |
|  | ЕЛЕКТРИКА |  |  |  |
| 23 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi по необштукатуренiй поверхнi | м | 100 |  |
| 24 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 8 |  |
| 25 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | шт | 1 |  |
| 26 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 1 |  |
| 27 | Монтаж свiтильникiв | шт | 6 |  |
| 28 | Установлення щиткiв | шт | 1 |  |
|  | САНТЕХНІКА |  |  |  |
| 29 | Демонтаж радiаторiв металевих | шт | 6 |  |
| 30 | Установлення опалювальних радiаторiв | кВт | 9,45 |  |
|  | ЗОВНІШНІ СХОДИ, КОЗИРЬОК |  |  |  |
| 31 | Ремонт бетонних схiдцiв | шт | 19 |  |
| 32 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 15,68 |  |
| 33 | Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,55 |  |
| 34 | Монтаж металоконструкцій козирька | т | 0,5 |  |
| 35 | Навантаження смiття вручну | т | 5,491 |  |
| 36 | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,491 |  |
| Склав ______________________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |
| Перевірив ______________________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |