| Ремонт ДНЗ № 42 Перлина |
| --- |
| ДНЗ № 42 Перлина |
| Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 |
| ДНЗ № 42 Перлина |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: | Обґрунтування ціни |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 878,01 | 50,98 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 51,06 | 49,37 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття | люд-год | 0,88 | 58,14 |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | загальновиробничих витрат | люд-год | 36,78 | 81,50 |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 966,73 |  |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,491 | 62,13 341,16 |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  | 341,16 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 0,855 |  |  |  |  |  |
| 9 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 1,9358 |  |  |  |  |  |
| 10 | СН270-135 | Перфоратори електричнi | маш-год | 18,60204 |  |  |  |  |  |
| 11 | +СН270-135 варіант 1 | Перфоратори електричнi | маш-год | 2,12 |  |  |  |  |  |
| 12 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 1,9158 |  |  |  |  |  |
| 13 | СН270-236 | Пилосос промисловий | маш-год | 0,79928 |  |  |  |  |  |
| 14 | СН270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш-год | 18,7008 |  |  |  |  |  |
| 15 | СН270-126 | Фарборозпилювачi ручнi | маш-год | 8,2246 |  |  |  |  |  |
| 16 | СН270-119 | Шуруповерти | маш-год | 0,27492 |  |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | +С111-1722 варіант 2 | Багет | м | 35,148 | 49,41 1736,66 | 44,76 1573,22 | 4,65 163,44 | __-__ - | 30 км. |
| 18 | &С172-1265-2 | Балка дерев'яна 220х150 | м/п | 8 | 206,51 1652,08 | 195,00 1560,00 | 11,51 92,08 | __-__ - | 30 км. |
| 19 | +С111-736 варіант 1 | Бетон | м3 | 0,0532 | 2743,3 145,94 | 2427,15 129,12 | 316,15 16,82 | __-__ - | 30 км. |
| 20 | +С111-1848 варіант 1 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,005 | 46797,42 233,99 | 46668,53 233,34 | 128,89 0,65 | __-__ - | 30 км. |
| 21 | +С111-1756 варіант 2 | Вентиляцiйнi решітки | шт | 4 | 210,3 841,20 | 200,00 800,00 | 10,3 41,20 | __-__ - | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | &С1547-16- 5ЛС варіант 2 | Вимикач 1-одинарний | шт | 1 | 84,18 84,18 | 82,15 82,15 | 2,03 2,03 | __-__ - | 30 км. |
| 23 | +С1547-6 варіант 2 | Вимикач 2-двійний | шт | 1 | 102,61 102,61 | 98,42 98,42 | 4,19 4,19 | __-__ - | 30 км. |
| 24 | +С111-2015-4 варіант 1 | Гiпсова шпаклiвка | кг | 79,5 | 10,42 828,39 | 7,89 627,26 | 2,53 201,13 | __-__ - | 30 км. |
| 25 | &С111-219-2 | Гiпсова штукатурка | кг | 105 | 10,7 1123,50 | 8,44 886,20 | 2,26 237,30 | __-__ - | 30 км. |
| 26 | &С111-741- 1ЛР | Гіпсокартон 12,5 мм вологостійкий | м2 | 43,197 | 68,5 2958,99 | 65,00 2807,81 | 3,5 151,18 | __-__ - | 30 км. |
| 27 | +С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 3,446 | 25,16 86,70 | 21,26 73,26 | 3,9 13,44 | __-__ - | 30 км. |
| 28 | +С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 6,343788 | 25,16 159,61 | 21,26 134,87 | 3,9 24,74 | __-__ - | 30 км. |
| 29 | +С111-2014-2 варіант 1 | Грунтуюча фарба | л | 74,41 | 60,1 4472,04 | 58,00 4315,78 | 2,1 156,26 | __-__ - | 30 км. |
| 30 | &С126-91-1-Л варіант 1 | Двері із металопластику | м2 | 2 | 6139,92 12279,84 | 5892,00 11784,00 | 247,92 495,84 | __-__ - | 30 км. |
| 31 | +С111-1626-1 варіант 1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 28,3866 | 69,54 1974,00 | 63,95 1815,32 | 5,59 158,68 | __-__ - | 30 км. |
| 32 | +С112-138 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 2- 3,75 м, усi ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт | м3 | 0,10051 | 3725,14 374,41 | 3628,08 364,66 | 97,06 9,75 | __-__ - | 30 км. |
| 33 | +С124-28 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 3 мм | т | 0,00038 | 32731,34 12,44 | 32615,80 12,39 | 115,54 0,05 | __-__ - | 30 км. |
| 34 | &С1545-185- 70С | Дюбель 6х40 | шт | 97,9132 | 2,03 198,76 | 2,00 195,83 | 0,03 2,93 | __-__ - | 30 км. |
| 35 | +С111-1513 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00015 | 69030,27 10,35 | 68880,10 10,33 | 150,17 0,02 | __-__ - | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | +15095-44061 варіант 1 | Кабель перерiзом 3х1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,05 | 22305 1115,25 | 22000,00 1100,00 | 305 15,25 | __-__ - |  |
| 37 | +15095-44061 варіант 2 | Кабель перерiзом 3х2,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,05 | 39805 1990,25 | 39500,00 1975,00 | 305 15,25 | __-__ - |  |
| 38 | +С111-324 варіант 1 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,45 | 6,68 3,01 | 5,48 2,47 | 1,2 0,54 | __-__ - | 30 км. |
| 39 | +С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш | кг | 89,596 | 8,01 717,66 | 7,80 698,85 | 0,21 18,81 | __-__ - | 30 км. |
| 40 | &С111-1831-8 варіант 2 | Козирьок металевий розміром (3 х 1,8), (6 х 1,8) | шт | 1 | 48260,02 48260,02 | 47730,00 47730,00 | 530,02 530,02 | __-__ - | 30 км. |
| 41 | +С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов | кг | 7,85688 | 48,3 379,52 | 43,584 342,43 | 4,72 37,09 | __-__ - | 30 км. |
| 42 | +1504-17160 варіант 2 | Коробка верхня | шт | 6 | 15,08 90,48 | 15,00 90,00 | 0,08 0,48 | __-__ - | 30 км. |
| 43 | +1504-17160 варіант 3 | Коробка нижня | шт | 10 | 15,08 150,80 | 15,00 150,00 | 0,08 0,80 | __-__ - | 30 км. |
| 44 | +С111-1638 варіант 1 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,279427 | 105,66 29,52 | 103,80 29,00 | 1,86 0,52 | __-__ - | 30 км. |
| 45 | &С111-829-8 | Кутник алюміневий перфорований | м/пог | 100,3 | 5,18 519,55 | 5,08 509,52 | 0,1 10,03 | __-__ - |  |
| 46 | &С111-829-8- Ю варіант 1 | Кутник малярний | м | 21 | 9,91 208,11 | 9,89 207,69 | 0,02 0,42 | __-__ - | 30 км. |
| 47 | &С123-346-2 | Ламінат | м2 | 42,024 | 345,47 14518,03 | 310,00 13027,44 | 35,47 1490,59 | __-__ - | 30 км. |
| 48 | &С123-346-3 | Підложка під ламінат | м2 | 42,024 | 40,07 1683,90 | 37,00 1554,89 | 3,07 129,01 | __-__ - | 30 км. |
| 49 | &С111-1614- 2-И | Піна монтажна | л | 0,3056 | 255,65 78,13 | 245,96 75,17 | 9,69 2,96 | __-__ - | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | +С111-1604 варіант 1 | Папiр шлiфувальний | м2 | 4,252 | 257,21 1093,66 | 251,00 1067,25 | 6,21 26,41 | __-__ - | 30 км. |
| 51 | +С111-1604 варіант 2 | Папiр шлiфувальний | м2 | 1,205402 | 257,21 310,04 | 251,00 302,56 | 6,21 7,48 | __-__ - | 30 км. |
| 52 | +С111-1722 | Плiнтуси для пiдлог з пластикату | м | 35,148 | 58,62 2060,38 | 54,76 1924,70 | 3,86 135,68 | __-__ - | 30 км. |
| 53 | &С111-136-9- ИНБ варіант 1 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 220, 000000002 | 0,09 20,68 | 0,084 18,48 | 0,01 2,20 | __-__ - | 30 км. |
| 54 | +С111-277 варіант 1 | Плитки керамічні | м2 | 17,6056 | 283,96 4999,29 | 280,00 4929,57 | 3,96 69,72 | __-__ - | 30 км. |
| 55 | &С1493-381 | Подовжувач до профілів | шт | 12,342 | 12,02 148,35 | 12,00 148,10 | 0,02 0,25 | __-__ - | 30 км. |
| 56 | +С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,00126 | 21948,45 27,66 | 21800,91 27,47 | 147,54 0,19 | __-__ - | 30 км. |
| 57 | +С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,019 | 2926,3 55,60 | 2926,30 55,60 | __-__ - | __-__ - |  |
| 58 | +С1546-66 варіант 1 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,045 | 29,31 1,32 | 25,656 1,15 | 3,65 0,17 | __-__ - | 30 км. |
| 59 | &С1545-420- 10Б варіант 1 | Профіль CD-60 | м | 111,078 | 29,01 3222,37 | 29,00 3221,26 | 0,01 1,11 | __-__ - | 30 км. |
| 60 | &С1545-420- 12Б | Профіль UD-27 | м | 104,907 | 27,01 2833,54 | 27,00 2832,49 | 0,01 1,05 | __-__ - | 30 км. |
| 61 | &С130-557-1- 14 варіант 14 | Радіатори сталеві 1000х500 з терморегуляторами | шт | 6 | 2929,61 17577,66 | 2914,00 17484,00 | 15,61 93,66 | __-__ - | 30 км. |
| 62 | &С113-2107- 1Н варіант 1 | Розетка | шт | 8 | 104,7 837,60 | 98,87 790,96 | 5,83 46,64 | __-__ - | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | +С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50 | м3 | 0,1362 | 1556,09 211,94 | 1556,09 211,94 | __-__ - | __-__ - |  |
| 64 | &С1545-185- 77Л | Саморіз FD 3,5х25 мм | шт | 863,94 | 0,53 457,89 | 0,50 431,97 | 0,03 25,92 | __-__ - | 30 км. |
| 65 | &С1545-185- 78Л | Саморіз FD 3,5х9,5 мм | шт | 641,784 | 0,48 308,06 | 0,45 288,80 | 0,03 19,26 | __-__ - | 30 км. |
| 66 | &С100-1507- 3074-У варіант 2 | Світильник 60/60 | шт | 6 | 786,11 4716,66 | 745,25 4471,50 | 40,86 245,16 | __-__ - | 30 км. |
| 67 | &С111-196- 20ЛР варіант 1 | Силікон | л | 4 | 244,95 979,80 | 237,00 948,00 | 7,95 31,80 | __-__ - | 30 км. |
| 68 | &С1544-89-1 | Склострiчка липка iзоляцiйна | шт | 1 | 18,72 18,72 | 17,00 17,00 | 1,72 1,72 | __-__ - | 30 км. |
| 69 | &С111-1721- 12ВЛ | Стрiчка звукоізоляційна | м | 37,026 | 15,15 560,94 | 15,00 555,39 | 0,15 5,55 | __-__ - | 30 км. |
| 70 | +С111-1597 варіант 1 | Сумiш цементно-піщана | м3 | 2,1012 | 2710,43 5695,16 | 2338,35 4913,34 | 372,08 781,82 | __-__ - | 30 км. |
| 71 | +С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350 | м2 | 1,044 | 19,03 19,87 | 18,89 19,72 | 0,14 0,15 | __-__ - | 30 км. |
| 72 | +С111-485 варіант 1 | Фарба водоемульсійна | т | 0,0539614 | 58670 3165,92 | 58300,00 3145,95 | 370 19,97 | __-__ - |  |
| 73 | +С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,00019 | 39440,61 7,49 | 39311,72 7,47 | 128,89 0,02 | __-__ - | 30 км. |
| 74 | +С111-1853-7 | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | т | 0,000316 | 39440,61 12,46 | 39311,72 12,42 | 128,89 0,04 | __-__ - | 30 км. |
| 75 | +С1422-10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,3 | 6312,12 1893,64 | 5867,41 1760,22 | 444,71 133,42 | __-__ - | 30 км. |
| 76 | &С111-1376-1 | Шпаклiвка | кг | 74,052 | 11,43 846,41 | 10,00 740,52 | 1,43 105,89 | __-__ - | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | +С111-2015-6 варіант 1 | Шпаклiвка | кг | 250,75 | 11,43 2866,07 | 10,00 2507,50 | 1,43 358,57 | __-__ - | 30 км. |
| 78 | +С111-1895 варіант 1 | Шпаклiвка клейова | т | 0,0022627 | 11436,24 25,88 | 11200,00 25,34 | 236,24 0,54 | __-__ - | 30 км. |
| 79 | &С111-1896-5 | Шпаклiвка швів Фюгенфюлер | кг | 14,68698 | 19,76 290,21 | 17,00 249,68 | 2,76 40,53 | __-__ - | 30 км. |
| 80 | +С1633-91ВД варіант 1 | Щит електричний з автоматами на 6 груп | шт | 1 | 1595,68 1595,68 | 1175,00 1175,00 | 420,68 420,68 | __-__ - | 30 км. |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 13,622 | 1,859 25,32 | 1,859 25,32 |  |  |  |
|  |  | Разом | грн. |  | 25,32 | 25,32 |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  | 155906,19 | 149307,09 | 6599,07 | - |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 13,622 |  |  |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 травня" 2019 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |