| Форма № 1 |
| --- |
| Ремонт ДНЗ № 42 Перлина |
| 81 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на ДНЗ № 42 Перлина |
| ДНЗ № 42 Перлина |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 219,292 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,96673 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 50,337 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “1 травня” 2019 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕН11-11-3 К=1,15 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | 100м2 | 0,412 | 19538,48 5715,29 | __-__ - | 8050 | 2355 | __-__ - | 122,751 - | 50,57 - |
| 2 | ЕН11-38-2 К=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,412 | 44018,18 4684,88 | __-__ - | 18135 | 1930 | __-__ - | 87,814 - | 36,18 - |
| 3 | ЕН11-43-3 К=1,15 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | 100м | 0,348 | 6668,97 746,02 | __-__ - | 2321 | 260 | __-__ - | 14,191 - | 4,94 - |
|  |  | СТІНИ ТА УКОСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РН11-2-9 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону гіпсовою штукатуркою, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,9 | 14085,93 13002,06 | __-__ - | 12677 | 11702 | __-__ - | 259,16 - | 233,24 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | РН11-7-1 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi будiвлi по каменю та бетону гіпсовим розчином | 100м2 | 0,053 | 38319,02 22671,03 | __-__ - | 2031 | 1202 | __-__ - | 441,5 - | 23,4 - |
| 6 | & С111-829- 8-Ю варіант 1 | Кутник малярний | м | 21 | 9,91 - | __-__ - | 208 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | РН12-68-1 | Суцiльна шпаклiвка ранiше поштукатурених поверхонь стін і укосів | 100м2 | 1,003 | 10458,84 1847,50 | __-__ - | 10490 | 1853 | __-__ - | 39,68 - | 39,8 - |
| 8 | РН12-28-4 | Фарбування поверхнi стін і укосів за 2 рази | 100м2 | 1,003 | 4021,23 864,78 | __-__ - | 4033 | 867 | __-__ - | 16,45 - | 16,5 - |
|  |  | ПЕРЕГОРОДКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 1,35 | 341,74 341,74 | __-__ - | 461 | 461 | __-__ - | 8,06 - | 10,88 - |
| 10 | РН5-8-9 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях площею до 5 м2 | 100 м2 | 0,06 | 46964,16 11871,24 | __-__ - | 2818 | 712 | __-__ - | 233,87 - | 14,03 - |
| 11 | РН12-68-1 | Штукатурення поверхонь перегородки гіпсовим розчином | 100м2 | 0,06 | 9758,34 1847,50 | __-__ - | 586 | 111 | __-__ - | 39,68 - | 2,38 - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ЕН15-64-1 К=0,6 | Розбирання каркасу стель із металевих профілів | 100м2 | 0,055 | 6048,87 6048,87 | __-__ - | 333 | 333 | __-__ - | 113,3808 - | 6,24 - |
| 13 | ЕН15-66-1 К=0,6 | Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами | 100 м2 | 0,055 | 5322,97 5322,97 | __-__ - | 293 | 293 | __-__ - | 94,0953 - | 5,18 - |
| 14 | РН4-11-1 | Улаштування дерев'яних балок | 100 м2 | 0,02 | 15781,86 12782,58 | __-__ - | 316 | 256 | __-__ - | 274,54 - | 5,49 - |
| 15 | & С172- 1265-2 | Балка дерев'яна 220х150 | м/п | 8 | 206,51 - | __-__ - | 1652 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | ЕН15-64-1 К=1,15 | Улаштування каркасу стель із металевих профілів | 100м2 | 0,4114 | 27757,73 10081,44 | __-__ - | 11420 | 4148 | __-__ - | 188,968 - | 77,74 - |
| 17 | ЕН15-66-1 К=1,15 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами | 100 м2 | 0,4114 | 18370,44 8871,62 | __-__ - | 7558 | 3650 | __-__ - | 156,8255 - | 64,52 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | РН15-122-1 | Установлення вентиляцiйних решіток | грати | 4 | 557,83 102,33 | __-__ - | 2231 | 409 | __-__ - | 2,09 - | 8,36 - |
| 19 | ЕН15-182-2 К=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою | 100м2 | 0,4114 | 8353,03 5726,80 | __-__ - | 3436 | 2356 | __-__ - | 115,483 - | 47,51 - |
| 20 | РН12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,4114 | 7392,81 2446,77 | __-__ - | 3041 | 1007 | __-__ - | 49,34 - | 20,3 - |
| 21 | РН7-31-5 | Улаштування багетів | 100м | 0,348 | 5778,39 787,98 | __-__ - | 2011 | 274 | __-__ - | 14,77 - | 5,14 - |
|  |  | ПРОРІЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | 8206,40 8200,78 | __-__ - | 82 | 82 | __-__ - | 184,37 - | 1,84 - |
| 23 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,02 | 1931,52 1931,52 | __-__ - | 39 | 39 | __-__ - | 44,68 - | 0,89 - |
| 24 | ЕН10-28-2 К=1,15 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,02 | 622602,37 4681,68 | __-__ - | 12452 | 94 | __-__ - | 91,172 - | 1,82 - |
|  |  | ЕЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | РН17-5-2 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi по необштукатуренiй поверхнi | 100м | 1 | 1368,24 1367,90 | __-__ - | 1368 | 1368 | __-__ - | 28,28 - | 28,28 - |
| 26 | 15095-44061 варіант 1 | Кабель перерiзом 3х1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,05 | 22305,00 - | __-__ - | 1115 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | 15095-44061 варіант 2 | Кабель перерiзом 3х2,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,05 | 39805,00 - | __-__ - | 1990 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | 1504-17160 варіант 2 | Коробка верхня | шт | 6 | 15,08 - | __-__ - | 90 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | 1504-17160 варіант 3 | Коробка нижня | шт | 10 | 15,08 - | __-__ - | 151 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | & С1544-89- 1 | Склострiчка липка iзоляцiйна | шт | 1 | 18,72 - | __-__ - | 19 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 31 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,08 | 1648,69 1648,69 | __-__ - | 132 | 132 | __-__ - | 35,41 - | 2,83 - |
| 32 | & С113- 2107-1Н варіант 1 | Розетка | шт | 8 | 104,70 - | __-__ - | 838 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | РН17-12-2 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,01 | 1649,06 1641,71 | __-__ - | 16 | 16 | __-__ - | 35,26 - | 0,35 - |
| 34 | & С1547-16- 5ЛС варіант 2 | Вимикач 1-одинарний | шт | 1 | 84,18 - | __-__ - | 84 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 35 | РН17-12-3 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,01 | 1753,82 1746,47 | __-__ - | 18 | 17 | __-__ - | 37,51 - | 0,38 - |
| 36 | С1547-6 варіант 2 | Вимикач 2-двійний | шт | 1 | 102,61 - | __-__ - | 103 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | РН17-11-3 | Монтаж свiтильникiв | 100шт | 0,06 | 13903,53 13903,53 | __-__ - | 834 | 834 | __-__ - | 270,76 - | 16,25 - |
| 38 | & С100- 1507-3074-У варіант 2 | Світильник 60/60 | шт | 6 | 786,11 - | __-__ - | 4717 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | РН17-14-1 | Установлення щиткiв | шт | 1 | 152,51 152,51 | __-__ - | 153 | 153 | __-__ - | 2,97 - | 2,97 - |
| 40 | С1633-91ВД варіант 1 | Щит електричний з автоматами на 6 груп | шт | 1 | 1595,68 - | __-__ - | 1596 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | САНТЕХНІКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | РН15-47-2 | Демонтаж радiаторiв металевих | 100шт | 0,06 | 7662,82 7662,82 | __-__ - | 460 | 460 | __-__ - | 167,53 - | 10,05 - |
| 42 | РН15-90-2 | Установлення опалювальних радiаторiв | 100кВт | 0,0945 | 5460,21 5457,08 | __-__ - | 516 | 516 | __-__ - | 111,46 - | 10,53 - |
| 43 | & С130-557- 1-14 варіант 14 | Радіатори сталеві 1000х500 з терморегуляторами | шт | 6 | 2929,61 - | __-__ - | 17578 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | ЗОВНІШНІ СХОДИ, КОЗИРЬОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РН9-7-2 | Ремонт бетонних схiдцiв | 100шт | 0,19 | 11004,41 7868,15 | __-__ - | 2091 | 1495 | __-__ - | 149,67 - | 28,44 - |
| 45 | ЕН15-26-1 К=1,15 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 15,68 | 670,72 309,97 | __-__ - | 10517 | 4860 | __-__ - | 6,1065 - | 95,75 - |
| 46 | ЕН15-26-2 К=1,15 | Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 1,55 | 879,98 504,35 | __-__ - | 1364 | 782 | __-__ - | 9,936 - | 15,4 - |
| 47 | РН20-12-3 | Монтаж металоконструкцій козирька | 1т | 0,5 | 4261,19 3763,86 | __-__ - | 2131 | 1882 | __-__ - | 63,87 - | 31,94 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | & С111- 1831-8 варіант 2 | Козирьок металевий розміром (3 х 1,8), (6 х 1,8) | шт | 1 | 48260,02 - | __-__ - | 48260 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Роздiл 1. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 5,491 | 69,11 69,11 | __-__ - | 379 | 379 | __-__ - | 1,63 - | 8,95 - |
| 50 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,491 | 62,13 - | 62,13 9,36 | 341 | - | 341 51 | __-__ 0,161 | __-__ 0,88 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 720 | 379 | 341 51 |  | 8,95 0,88 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 720 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 430 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 165 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 0,48 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 885 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 885 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 203535 | 47288 | 341 51 |  | 929,07 0,88 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 203535 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 155906 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 47339 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 15757 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 36,78 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2998 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 219292 |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 219292 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 966,73 |  |  |  |  |

|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 50337 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |