## 1 ЛК2-1-4_ф1_Підземні контейнер
Влаштування підземних контейнерів "ЕкоDrEaM" на вул.Достоєвського 3,3а (1 шт), проспекті Незалежності 92а (2 шт), проспекті Незалежності 88а (1 шт), проспекті Незалежності 92б (1 шт), вул.Небесної Сотні 4в (гуртожиток №6) (1 шт) (Відновлення елементів благоустрою) | [10 empty] | Форма №1
[найменування об`єкта будівництва]
Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4
на підземний контейнер "ЕкоDrEaM" на проспекті Незалежності 92б (1 шт)
Влаштування підземних контейнерів "ЕкоDrEaM" на вул.Достоєвського 3,3а (1 шт), проспекті Незалежності 92а (2 шт), проспекті Незалежності 88а (1 шт), проспекті Незалежності 92б (1 шт), вул.Небесної Сотні 4в (гуртожиток №6) (1 шт) (Відновлення елементів благоустрою)
[найменування робiт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]
Основа: | [5 empty] | Кошторисна вартість |  |  | 459.712 | тис. грн.
креслення (специфікації) № | [5 empty] | Кошторисна трудомісткість |  |  | 0.28305 | тис. люд.год
[6 empty] | Кошторисна заробітна плата |  |  | 14.738 | тис. грн.
[6 empty] | Середній розряд робіт |  |  | 3 | розряд
Складений в поточних цінах станом на 26.06.2019 р.
№ п/п | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |  | Загальна вартість, грн. |  |  | Витрати труда робітників, люд.год,
[5 empty] | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробітної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин
тих, що обслуговують машини
[5 empty] | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |  |  | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Розділ 1. Контейнери
1 | Е1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ | 1000 м3 | 0.034 | 41354.06 | 38997.19 | 1406 | 80 | 1326 | 55.08 | 1.87
[5 empty] | 2356.87 | 11629.46 |  |  | 395 | 204.9486 | 6.97
2 | Е1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0.04 | 13144.45 | - | 526 | 526 | - | 314.16 | 12.57
[5 empty] | 13144.45 | - |  |  | - | - | -
3 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км (Формула: 38x1,75) | т | 66.5 | 81.97 | 81.97 | 5451 | - | 5451 | - | -
[5 empty] | - | 13.14 |  |  | 874 | 0.224 | 14.9
4 | Е30-3-1-ИН | Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (мусорні контейнери) | 100м3 | 0.0495 | 16986.49 | 2246.86 | 841 | 730 | 111 | 328.35 | 16.25
[5 empty] | 14739.63 | 689.46 |  |  | 34 | 13.3052 | 0.66
5 | С1421-9459 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 (Формула: 0,0495x139) | м3 | 6.8805 | 714.77 | - | 4918 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
6 | М38-1-4 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т | шт | 1 | 3026.79 | 343.16 | 3027 | 997 | 343 | 19.7 | 19.7
[5 empty] | 997.41 | 98.31 |  |  | 98 | 1.6042 | 1.6
7 | С1630-206 | Підземний контейнер чотирьох секційний | шт | 1 | 384006.9 | - | 384007 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
8 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0.13 | 6198.54 | - | 806 | 806 | - | 150.45 | 19.56
[5 empty] | 6198.54 | - |  |  | - | - | -
9 | С1421-9552 | Пісок природний, збагачений (Формула: 13x1,1) | м3 | 14.3 | 549.16 | - | 7853 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
10 | Е1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100 м3 | 0.13 | 1624.8 | 762.06 | 211 | 112 | 99 | 18.36 | 2.39
[5 empty] | 862.74 | 265.18 |  |  | 34 | 5.1175 | 0.67
|  | Всього прямі витрати по розділу 1 |  |  |  |  | 409046 | 3251 | 7330 |  | 72.34
[9 empty] | 1435 |  | 24.8
Розділ 2. Інженерні мережі
11 | Е1-18-5 тех.ч. п.1.3.66 к=1,2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 /об'єму грунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/ | 1000 м3 | 0.011 | 41354.06 | 38997.19 | 455 | 26 | 429 | 55.08 | 0.61
[5 empty] | 2356.87 | 11629.46 |  |  | 128 | 204.9486 | 2.25
12 | Е1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0.015 | 13144.45 | - | 197 | 197 | - | 314.16 | 4.71
[5 empty] | 13144.45 | - |  |  | - | - | -
13 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км (Формула: 22,5x1,75) | т | 39.375 | 81.97 | 81.97 | 3228 | - | 3228 | - | -
[5 empty] | - | 13.14 |  |  | 518 | 0.224 | 8.82
14 | Е23-13-4-ИН | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих грунтах | 10 м3 | 0.062 | 39259.84 | 10601 | 2434 | 725 | 657 | 233.6 | 14.48
[5 empty] | 11689.34 | 3258.58 |  |  | 202 | 48.8843 | 3.03
15 | С113-753 | Люк для колодязів | шт | 1 | 3209.43 | - | 3209 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
16 | К585521-Л048 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 | 893.97 | - | 894 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
17 | К585521-Л005 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 | 892.77 | - | 1786 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
18 | К585521-Л004 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 | 663.17 | - | 663 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
19 | К585521-Л031 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 | 888.79 | - | 889 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
20 | РН16-8-5 | Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 160 мм | 100 м | 0.06 | 3597.42 | 1139.77 | 216 | 140 | 68 | 45.45 | 2.73
[5 empty] | 2328.4 | 385.93 |  |  | 23 | 7.5473 | 0.45
21 | С113-1453 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм | м | 6 | 124.46 | - | 747 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
22 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0.08 | 6198.54 | - | 496 | 496 | - | 150.45 | 12.04
[5 empty] | 6198.54 | - |  |  | - | - | -
23 | С1421-9552 | Пісок природний, збагачений (Формула: 2x1,1) | м3 | 2.2 | 549.16 | - | 1208 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
24 | С1421-9656-3 | Суміш піщано-гравійна природна (Формула: 6x1,22) | м3 | 7.32 | 419.22 | - | 3069 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
25 | Е1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100 м3 | 0.08 | 1624.8 | 762.06 | 130 | 69 | 61 | 18.36 | 1.47
[5 empty] | 862.74 | 265.18 |  |  | 21 | 5.1175 | 0.41
26 | Е23-23-2 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих грунтах | шт | 1 | 1715.77 | 62.23 | 1716 | 1362 | 62 | 27.22 | 27.22
[5 empty] | 1362.09 | 20.11 |  |  | 20 | 0.3362 | 0.34
27 | Е18-13-1-ИН | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 | 1199.43 | 89.45 | 1199 | 1092 | 89 | 21.32 | 21.32
[5 empty] | 1092.22 | 27.65 |  |  | 28 | 0.5002 | 0.5
28 | С113-1451 | Труби ПЕ діаметром 50 мм | м | 7 | 123.06 | - | 861 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
29 | С1630-1162 | Насос каналізаційний погружний | шт | 1 | 5681.35 | - | 5681 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
30 | С113-1 | Ланцюг кріплення насоса | м | 3 | 37.68 | - | 113 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
31 | С113-1 | Направляюча насоса | м | 3 | 88.06 | - | 264 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
32 | С113-1457 | Трійник ПЕ діам. 50х50 | шт | 1 | 104.54 | - | 105 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
33 | С113-1473 | Патрубок ПЕ діам. 50 мм довж. 200 мм | шт | 1 | 69.18 | - | 69 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
34 | С113-1484 | Перехідник ПЕ/ST діам. 50/40 | шт | 1 | 73.88 | - | 74 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
35 | С1630-65 | Засувка діаметр 40 мм | шт | 1 | 264.83 | - | 265 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
36 | С113-2301 | Клапан обратный диам. 40 мм | шт | 1 | 321.34 | - | 321 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
37 | С1630-64 | Коліно сталеве фланцеве діам. 40 мм | шт | 1 | 247.01 | - | 247 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
38 | С113-5 | Труби сталеві, діаметр 40 мм, | м | 2 | 90.96 | - | 182 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
|  | Всього прямі витрати по розділу 2 |  |  |  |  | 30718 | 4107 | 4594 |  | 84.58
[9 empty] | 940 |  | 15.8
Розділ 3. Благоустрій
39 | РН18-30-1-ИН | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 20 | 75.07 | - | 1501 | 1219 | - | 1.32 | 26.4
[5 empty] | 60.93 | - |  |  | - | - | -
40 | С1421-10419 | Поребрик | м | 20 | 92.38 | - | 1848 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
41 | РН20-15-4-ИН | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15 (Формула: (0,2x5,1)/100) | 100 м3 | 0.0102 | 142686.93 | 1905.36 | 1455 | 188 | 19 | 431.46 | 4.4
[5 empty] | 18462.17 | 1480.24 |  |  | 15 | 31.5008 | 0.32
42 | РН18-47-1-ИН | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню | 100 м2 | 0.16 | 3027.27 | 937.88 | 484 | 327 | 150 | 43.87 | 7.02
[5 empty] | 2042.15 | 236.76 |  |  | 38 | 3.8545 | 0.62
43 | РН18-47-2-ИН к=8 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до 20 см | 100 м2 | 0.16 | 364.95 | - | 58 | 58 | - | 7.84 | 1.25
[5 empty] | 364.95 | - |  |  | - | - | -
44 | С1421-9459 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 (Формула: 29,4x0,16) | м3 | 4.704 | 590.18 | - | 2776 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
45 | РН18-49-1-ИН | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 100 м2 | 0.15 | 6379.31 | 111.19 | 957 | 931 | 17 | 119.82 | 17.97
[5 empty] | 6209.07 | 38.17 |  |  | 6 | 0.6603 | 0.1
46 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0.15 | 577.3 | - | 87 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
47 | С1421-9456 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800 | м3 | 0.68 | 663.62 | - | 451 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
48 | С1426-11789 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] (Формула: 15x1,01) | м2 | 15.15 | 267.54 | - | 4053 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
49 | РН18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 1 м | 2 | 31.17 | - | 62 | 61 | - | 0.59 | 1.18
[5 empty] | 30.57 | - |  |  | - | - | -
|  | Всього прямі витрати по розділу 3 |  |  |  |  | 13732 | 2784 | 186 |  | 58.22
[9 empty] | 59 |  | 1.04
|  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 453496 | 10142 | 12110 |  | 215.14
[9 empty] | 2434 |  | 41.64
у тому числі:
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій |  |  |  |  | 431244
|  | заробітна плата | [5 empty] | 12576
|  | Загальновиробничі витрати |  |  |  |  | 6216
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах | [8 empty] | 26.27
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах | [5 empty] | 2162
|  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 459712
|  | Кошторисна трудомісткість | [8 empty] | 283.05
|  | Кошторисна заробітна плата | [5 empty] | 14738
| Склав | _____________________________________
[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]
| Перевiрив | _____________________________________
[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]