## 1 ЛК2-1-5_ф1_Підземні контейнер
Влаштування підземних контейнерів "ЕкоDrEaM" на вул.Достоєвського 3,3а (1 шт), проспекті Незалежності 92а (2 шт), проспекті Незалежності 88а (1 шт), проспекті Незалежності 92б (1 шт), вул.Небесної Сотні 4в (гуртожиток №6) (1 шт) (Відновлення елементів благоустрою) | [10 empty] | Форма №1
[найменування об`єкта будівництва]
Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5
на підземний контейнер "ЕкоDrEaM" на пвул.Небесної Сотні 4в (гуртожиток №6) (1 шт)
Влаштування підземних контейнерів "ЕкоDrEaM" на вул.Достоєвського 3,3а (1 шт), проспекті Незалежності 92а (2 шт), проспекті Незалежності 88а (1 шт), проспекті Незалежності 92б (1 шт), вул.Небесної Сотні 4в (гуртожиток №6) (1 шт) (Відновлення елементів благоустрою)
[найменування робiт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]
Основа: | [5 empty] | Кошторисна вартість |  |  | 459.712 | тис. грн.
креслення (специфікації) № | [5 empty] | Кошторисна трудомісткість |  |  | 0.28305 | тис. люд.год
[6 empty] | Кошторисна заробітна плата |  |  | 14.738 | тис. грн.
[6 empty] | Середній розряд робіт |  |  | 3 | розряд
Складений в поточних цінах станом на 26.06.2019 р.
№ п/п | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |  | Загальна вартість, грн. |  |  | Витрати труда робітників, люд.год,
[5 empty] | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробітної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин
тих, що обслуговують машини
[5 empty] | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |  |  | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Розділ 1. Контейнери
1 | Е1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ | 1000 м3 | 0.034 | 41354.06 | 38997.19 | 1406 | 80 | 1326 | 55.08 | 1.87
[5 empty] | 2356.87 | 11629.46 |  |  | 395 | 204.9486 | 6.97
2 | Е1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0.04 | 13144.45 | - | 526 | 526 | - | 314.16 | 12.57
[5 empty] | 13144.45 | - |  |  | - | - | -
3 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км (Формула: 38x1,75) | т | 66.5 | 81.97 | 81.97 | 5451 | - | 5451 | - | -
[5 empty] | - | 13.14 |  |  | 874 | 0.224 | 14.9
4 | Е30-3-1-ИН | Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (мусорні контейнери) | 100м3 | 0.0495 | 16986.49 | 2246.86 | 841 | 730 | 111 | 328.35 | 16.25
[5 empty] | 14739.63 | 689.46 |  |  | 34 | 13.3052 | 0.66
5 | С1421-9459 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 (Формула: 0,0495x139) | м3 | 6.8805 | 714.77 | - | 4918 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
6 | М38-1-4 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т | шт | 1 | 3026.79 | 343.16 | 3027 | 997 | 343 | 19.7 | 19.7
[5 empty] | 997.41 | 98.31 |  |  | 98 | 1.6042 | 1.6
7 | С1630-206 | Підземний контейнер чотирьох секційний | шт | 1 | 384006.9 | - | 384007 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
8 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0.13 | 6198.54 | - | 806 | 806 | - | 150.45 | 19.56
[5 empty] | 6198.54 | - |  |  | - | - | -
9 | С1421-9552 | Пісок природний, збагачений (Формула: 13x1,1) | м3 | 14.3 | 549.16 | - | 7853 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
10 | Е1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100 м3 | 0.13 | 1624.8 | 762.06 | 211 | 112 | 99 | 18.36 | 2.39
[5 empty] | 862.74 | 265.18 |  |  | 34 | 5.1175 | 0.67
|  | Всього прямі витрати по розділу 1 |  |  |  |  | 409046 | 3251 | 7330 |  | 72.34
[9 empty] | 1435 |  | 24.8
Розділ 2. Інженерні мережі
11 | Е1-18-5 тех.ч. п.1.3.66 к=1,2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 /об'єму грунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/ | 1000 м3 | 0.011 | 41354.06 | 38997.19 | 455 | 26 | 429 | 55.08 | 0.61
[5 empty] | 2356.87 | 11629.46 |  |  | 128 | 204.9486 | 2.25
12 | Е1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0.015 | 13144.45 | - | 197 | 197 | - | 314.16 | 4.71
[5 empty] | 13144.45 | - |  |  | - | - | -
13 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км (Формула: 22,5x1,75) | т | 39.375 | 81.97 | 81.97 | 3228 | - | 3228 | - | -
[5 empty] | - | 13.14 |  |  | 518 | 0.224 | 8.82
14 | Е23-13-4-ИН | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих грунтах | 10 м3 | 0.062 | 39259.84 | 10601 | 2434 | 725 | 657 | 233.6 | 14.48
[5 empty] | 11689.34 | 3258.58 |  |  | 202 | 48.8843 | 3.03
15 | С113-753 | Люк для колодязів | шт | 1 | 3209.43 | - | 3209 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
16 | К585521-Л048 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 | 893.97 | - | 894 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
17 | К585521-Л005 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 | 892.77 | - | 1786 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
18 | К585521-Л004 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 | 663.17 | - | 663 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
19 | К585521-Л031 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 | 888.79 | - | 889 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
20 | РН16-8-5 | Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 160 мм | 100 м | 0.06 | 3597.42 | 1139.77 | 216 | 140 | 68 | 45.45 | 2.73
[5 empty] | 2328.4 | 385.93 |  |  | 23 | 7.5473 | 0.45
21 | С113-1453 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм | м | 6 | 124.46 | - | 747 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
22 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0.08 | 6198.54 | - | 496 | 496 | - | 150.45 | 12.04
[5 empty] | 6198.54 | - |  |  | - | - | -
23 | С1421-9552 | Пісок природний, збагачений (Формула: 2x1,1) | м3 | 2.2 | 549.16 | - | 1208 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
24 | С1421-9656-3 | Суміш піщано-гравійна природна (Формула: 6x1,22) | м3 | 7.32 | 419.22 | - | 3069 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
25 | Е1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100 м3 | 0.08 | 1624.8 | 762.06 | 130 | 69 | 61 | 18.36 | 1.47
[5 empty] | 862.74 | 265.18 |  |  | 21 | 5.1175 | 0.41
26 | Е23-23-2 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих грунтах | шт | 1 | 1715.77 | 62.23 | 1716 | 1362 | 62 | 27.22 | 27.22
[5 empty] | 1362.09 | 20.11 |  |  | 20 | 0.3362 | 0.34
27 | Е18-13-1-ИН | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 | 1199.43 | 89.45 | 1199 | 1092 | 89 | 21.32 | 21.32
[5 empty] | 1092.22 | 27.65 |  |  | 28 | 0.5002 | 0.5
28 | С113-1451 | Труби ПЕ діаметром 50 мм | м | 7 | 123.06 | - | 861 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
29 | С1630-1162 | Насос каналізаційний погружний | шт | 1 | 5681.35 | - | 5681 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
30 | С113-1 | Ланцюг кріплення насоса | м | 3 | 37.68 | - | 113 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
31 | С113-1 | Направляюча насоса | м | 3 | 88.06 | - | 264 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
32 | С113-1457 | Трійник ПЕ діам. 50х50 | шт | 1 | 104.54 | - | 105 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
33 | С113-1473 | Патрубок ПЕ діам. 50 мм довж. 200 мм | шт | 1 | 69.18 | - | 69 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
34 | С113-1484 | Перехідник ПЕ/ST діам. 50/40 | шт | 1 | 73.88 | - | 74 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
35 | С1630-65 | Засувка діаметр 40 мм | шт | 1 | 264.83 | - | 265 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
36 | С113-2301 | Клапан обратный диам. 40 мм | шт | 1 | 321.34 | - | 321 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
37 | С1630-64 | Коліно сталеве фланцеве діам. 40 мм | шт | 1 | 247.01 | - | 247 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
38 | С113-5 | Труби сталеві, діаметр 40 мм, | м | 2 | 90.96 | - | 182 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
|  | Всього прямі витрати по розділу 2 |  |  |  |  | 30718 | 4107 | 4594 |  | 84.58
[9 empty] | 940 |  | 15.8
Розділ 3. Благоустрій
39 | РН18-30-1-ИН | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 20 | 75.07 | - | 1501 | 1219 | - | 1.32 | 26.4
[5 empty] | 60.93 | - |  |  | - | - | -
40 | С1421-10419 | Поребрик | м | 20 | 92.38 | - | 1848 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
41 | РН20-15-4-ИН | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15 (Формула: (0,2x5,1)/100) | 100 м3 | 0.0102 | 142686.93 | 1905.36 | 1455 | 188 | 19 | 431.46 | 4.4
[5 empty] | 18462.17 | 1480.24 |  |  | 15 | 31.5008 | 0.32
42 | РН18-47-1-ИН | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню | 100 м2 | 0.16 | 3027.27 | 937.88 | 484 | 327 | 150 | 43.87 | 7.02
[5 empty] | 2042.15 | 236.76 |  |  | 38 | 3.8545 | 0.62
43 | РН18-47-2-ИН к=8 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до 20 см | 100 м2 | 0.16 | 364.95 | - | 58 | 58 | - | 7.84 | 1.25
[5 empty] | 364.95 | - |  |  | - | - | -
44 | С1421-9459 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 (Формула: 29,4x0,16) | м3 | 4.704 | 590.18 | - | 2776 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
45 | РН18-49-1-ИН | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 100 м2 | 0.15 | 6379.31 | 111.19 | 957 | 931 | 17 | 119.82 | 17.97
[5 empty] | 6209.07 | 38.17 |  |  | 6 | 0.6603 | 0.1
46 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0.15 | 577.3 | - | 87 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
47 | С1421-9456 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800 | м3 | 0.68 | 663.62 | - | 451 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
48 | С1426-11789 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] (Формула: 15x1,01) | м2 | 15.15 | 267.54 | - | 4053 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
49 | РН18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 1 м | 2 | 31.17 | - | 62 | 61 | - | 0.59 | 1.18
[5 empty] | 30.57 | - |  |  | - | - | -
|  | Всього прямі витрати по розділу 3 |  |  |  |  | 13732 | 2784 | 186 |  | 58.22
[9 empty] | 59 |  | 1.04
|  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 453496 | 10142 | 12110 |  | 215.14
[9 empty] | 2434 |  | 41.64
у тому числі:
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій |  |  |  |  | 431244
|  | заробітна плата | [5 empty] | 12576
|  | Загальновиробничі витрати |  |  |  |  | 6216
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах | [8 empty] | 26.27
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах | [5 empty] | 2162
|  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 459712
|  | Кошторисна трудомісткість | [8 empty] | 283.05
|  | Кошторисна заробітна плата | [5 empty] | 14738
| Склав | _____________________________________
[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]
| Перевiрив | _____________________________________
[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]